## Sheet1
全员核酸检测能力提升设备市场调研清单
序号 | 设备名称 | 功能需求 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 生物安全柜 | II级A2型生物安全柜 | 4 | 台 | 长1.5米
2 | 生物安全柜（双人） | II级A2型生物安全柜 | 1 | 台
3 | 全自动核酸提取仪 | 18分钟内可完成96个样本的核酸提取 | 21 | 台
4 | 全自动医用PCR分析系统（PCR扩增仪） | 样本通量96个 | 66 | 台
5 | 自动点样系统（点样仪） |  | 2 | 台
6 | PCR管压盖机（自动封膜仪/热封仪） |  | 7 | 台
7 | 自动开盖机（自动拧盖机） |  | 2 | 台
8 | 96孔板离心机 | PCR实验室96孔板离心机（瞬离） | 4 | 台
9 | 全自动液体工作站（移液工作站） | 96通道 | 9 | 台
11 | 微型离心机（低速台式离心机） | 短速离心 | 4 | 台
12 | 全自动震荡仪（多管漩涡混匀仪） | 对各类常用试管进行混匀培养，可以一次可混合处理50个样品 | 7 | 台
13 | 移液器 | 八通道0.5微升-300微升 | 8 | 支
19 | 全自动样品处理系统 | 空气置换式，自动更换吸头；可自动扫码记录采样管信息；可自动识别拭子位置避免吸液时与拭子干涉；可自动识别液面高度，精确取样。 | 1 | 台
20 | 核酸检测移动方舱 | 全自动医用PCR分析系统（PCR扩增仪）96孔以上，日检测量应达到12000管/日以上（按国家标准单台扩增仪通量按8次计算24小时检测能力） | 5 | 台 | 需提交详细配置清单并注明检测全流程以及相关用时。
21 | 核酸采样工作站 | 正压、新风、温度控制系统、病毒消杀系统、无感测温系统、空气过滤系统、5G网络扫码系统、对讲系统 | 101 | 个 | 单人/双人/四人工作站