## Sheet1
附件1
设备清单
序号 | 医用设备名称 | 数量 | 配置要求 | 商务要求 | 是否进口 | 预算总价（万元）
1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 标配 | 质保5年 | 否 | 70
2 | 医用内窥镜摄像系统 4K（关节镜） | 1 | 1、医用内窥镜摄像系统，1套 2、变焦接口，1个 3、医用内窥镜冷光源，1套 4、显示器，1 台 5、医用台车，1 台 | 质保5年 | 否 | 90
3 | 腹腔镜 | 1 | 标配 | 质保5年 | 否 | 120
4 | 胸腹腔内窥镜手术系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1500
5 | 数字切片扫描仪(含AI人工智能) | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 100
6 | 荧光显微镜、荧光图像采集处理系统、自动原位杂交系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 100
7 | 冠脉血流分数测定系统(QFR) | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 300
8 | 新生儿高频+常频呼吸机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 50
9 | 呼吸内镜工作站 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 120
10 | 便携彩色超声仪 | 1 | 1.便携式彩色多普勒超声系统主机1套 2.腹部探头1 把 3.浅表探头1 把 4.心脏探头1 把 5.腔内探头1 把 6.经食道探头1 把 7.多功能台车1 辆 8.专用行李箱2个 9.说明书1 套 | 质保3年 | 否 | 150
11 | 高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 350
12 | 床边彩色超声仪(有造影功能、经食道功能) | 1 | 1彩色超声诊断系统主机:1台 2成人心脏探头:1把 3血管线阵探头:1把 4腹部凸阵探头:1把 5小器官线阵探头:1把 6成人经食道探头:1把 7弹性成像功能:1套 8造影成像功能:1套 9超声检查床:1张 10超声检查椅:1把 11超声工作站:1套 (包含:工作站软件，电脑，采集卡，打印机，接口费，UPS电源) | 质保3年 | 否 | 250
13 | 硬性鼻内镜系统一套 +10根鼻内镜镜子+15 根喉镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 60
14 | 麻醉工作站 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 106
15 | 食道超声 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 200
16 | 国产钬激光（激光治疗机） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 80
17 | 药品拆零分包机（全自动分药机） | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 160
18 | 电子鼻咽喉镜系统+4根镜子 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 330
19 | 近红外脑功能成像 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 282
20 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 198
21 | 生化免疫一体机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 175
22 | 血细胞计数仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 109
23 | 团体脑电生物反馈治疗仪（1托10） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 53.8
24 | 转运平车 | 30 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18
25 | 转运监护仪 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
26 | 转运呼吸机 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 63.5
27 | 注射泵 | 60 | 标配 | 质保3年 | 否 | 48
28 | 中心监护仪（1拖35） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 110
29 | 中心监护系统（1拖14） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 110
30 | 振动排痰仪器（背心式） | 3 | 标配 | 质保3年 | 是 | 15
31 | 有创呼吸机 | 26 | 标配 | 质保3年 | 否 | 491.4
32 | 医用真空干燥柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 14
33 | 医用离心机 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12.5
34 | 医用冷藏箱 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18
35 | 医用快风干燥柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 14
36 | 医用不锈钢附属设备 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 120
37 | 血液运输箱 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.4
38 | 血液滤白柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 5
39 | 血液分析流水线 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 45.6
40 | 血液低温操作台 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
41 | 血液保存冰箱 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18
42 | 血小板震荡器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.5
43 | 血细胞分离机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 48
44 | 血栓弹力图仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18.7
45 | 血气分析仪（加电解质及血糖监测） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
46 | 血气分析仪 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
47 | 旋涡混匀器 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.3
48 | 心肺复苏仪/机 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 80
49 | 心电图机 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15.6
50 | 细胞计数器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
51 | 洗胃机 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10.2
52 | 无影灯 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
53 | 无创呼吸机 | 12 | 标配 | 质保3年 | 否 | 77.76
54 | 脱盖离心机 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 8
55 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
56 | 台式除锈机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1
57 | 输注工作站（1拖8） | 10 | 标配 | 质保3年 | 是 | 100
58 | 输注泵（1拖8） | 14 | 标配 | 质保3年 | 否 | 112
59 | 输注泵（1拖4） | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
60 | 输液加温器 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
61 | 输液泵 | 12 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9.6
62 | 手动病床 | 367 | 标配 | 质保3年 | 否 | 146.8
63 | 实验室水纯化系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
64 | 生物显微镜 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15.2
65 | 生物安全柜 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 11
66 | 生化培养箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 1
67 | 生化免疫自动化流水线 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 150
68 | 热合机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
69 | 热风吹干系统（防护型） | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 37
70 | 全自动血细胞+CRP分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 40
71 | 全自动微生物血培养系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 50
72 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 40
73 | 全自动提取扩增一体机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 80
74 | 全自动软式内镜清洗机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 37
75 | 全自动配血及血型分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 49
76 | 全自动凝血分析流水线 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 90
77 | 切割封口打印一体机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 12
78 | 气垫床 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
79 | 尿液分析流水线 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 60
80 | 内镜清洗工作站 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10.96
81 | 免疫血清学离心机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.5
82 | 酶标洗板机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
83 | 酶标分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
84 | 流式细胞仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 60
85 | 控温毯 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
86 | 空气压力波治疗仪 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 13.5
87 | 可视喉镜 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 8
88 | 绝缘检测仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 3.5
89 | 洁净工作台 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2
90 | 监护仪 | 20 | 标配 | 质保3年 | 是 | 36
91 | 呼吸湿化治疗仪 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
92 | 过氧化氢等离子灭菌器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 27
93 | 高温蒸汽清洗工作系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 32
94 | 高流量仪（高流量湿化仪） | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
95 | 高流量湿化仪 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
96 | 多功能抢救床 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
97 | 电子支气管镜 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 160
98 | 电热恒温振荡水槽 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.5
99 | 电热恒温水箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.2
100 | 电动吸痰器 | 9 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.8
101 | 纯水处理系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 58
102 | 床旁血滤机 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 101.22
103 | 床旁监护仪 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 25
104 | 除颤仪 | 9 | 标配 | 质保3年 | 是 | 60.12
105 | 超微量分光光度计 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
106 | 超声清洗机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 6
107 | 超低温冰箱（-80℃ ） | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18
108 | 超低温冰箱（ -40℃） | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 7.92
109 | 肠内营养泵 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.4
110 | 肠内营养泵 | 14 | 标配 | 质保3年 | 是 | 28
111 | 冰毯机 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
112 | 冰毯机 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
113 | 冰冻血浆解冻箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 4
114 | 便携式纤维支气管镜 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 39
115 | 便携式监护仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
116 | 鼻饲泵 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
117 | CO2培养箱 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
118 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 140
119 | 独立通风笼具（小鼠） | 700 | 标配 | 质保3年 | 否 | 35
120 | 独立通风笼具（大鼠） | 800 | 标配 | 质保3年 | 否 | 80
121 | 医用冷藏冷冻箱 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
122 | 恒温水浴摇床 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
123 | 口腔技工台 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1
124 | 干燥箱 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.4
125 | 摊烤片一体机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.3
126 | 培养箱 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6
127 | 义齿煮牙盒机 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4.5
128 | 千分之一天平 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6.4
129 | 通风柜 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
130 | 根管治疗仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
131 | 热牙胶充填系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
132 | 常温离心机 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
133 | 真空搅拌机及支架 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
134 | 精密试样切割机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
135 | 冲击试验机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
136 | 双层大动物通用笼具 | 22 | 标配 | 质保3年 | 否 | 44
137 | 兔笼架 | 8 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
138 | 独立通风笼具主机 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
139 | 纯水仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
140 | 种植机 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9
141 | 微生物限度检查仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
142 | 超低温冰箱 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9
143 | 高压锅 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
144 | 茂福炉（带消烟功能） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
145 | 氧化锆结晶炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
146 | 喷砂机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
147 | 恒温水浴 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6
148 | 烤瓷炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.5
149 | 铸瓷炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.5
150 | 培养箱 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 7
151 | 取材台 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
152 | 标本柜 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
153 | 小动物呼吸麻醉机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
154 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
155 | 倒置显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
156 | 光固化灯 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
157 | 十万分之一天平 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
158 | 大动物负压手术台 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
159 | 种植体稳定性测定仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 5
160 | 粘度计 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
161 | 塑料磨耗试验机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
162 | 技工手机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
163 | 技工切割机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
164 | 线切割 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
165 | 扭矩测试仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
166 | 洛氏硬度计 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
167 | 换笼工作台 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 22
168 | 大动物呼吸麻醉机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
169 | 研究级显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6
170 | 硬度计 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6
171 | 恒温恒湿箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6
172 | 包埋机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 7
173 | 维氏硬度计 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 7
174 | 动物心电监护仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 16
175 | 纯水仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
176 | 螺旋接种仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
177 | 显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
178 | 菌落计数器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
179 | 色稳定仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
180 | 空间自动消毒系统（设备） | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 33
181 | 石蜡切片机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 12
182 | 细菌内毒素酶标仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
183 | 扭转实验机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
184 | 热原仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 13
185 | 微波消解炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 14
186 | 金相显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
187 | 全自动细胞计数仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
188 | 组织处理器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 16
189 | 电子万能材料试验机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 16
190 | 小鼠独立通气笼IVC系统（一拖二） | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 32
191 | 大鼠独立通气笼IVC系统（一拖二） | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 64
192 | 全自动脂肪仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 19
193 | 包埋盒打号机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
194 | 切片打号机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
195 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
196 | 耐磨耗仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
197 | 大鼠独立通气笼IVC系统（一拖三） | 11 | 标配 | 质保3年 | 否 | 220
198 | 全自动定氮仪含消解仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 23
199 | 热变形-维卡软化点温度测定仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 24
200 | 动物牙科工作站 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
201 | 实时定量PCR仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 26
202 | 小鼠独立通气笼IVC系统（一拖三） | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 78
203 | 脱水机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
204 | 气相色谱分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
205 | 动物实验管理系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
206 | 材料疲劳试验机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 34
207 | 低温离心机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 35
208 | 液相色谱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 40
209 | 铸造机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 45
210 | 生物安全柜 | 11 | 标配 | 质保3年 | 否 | 71.5
211 | 注射泵 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
212 | 病床（含床头柜） | 68 | 标配 | 质保3年 | 否 | 68
213 | 输液泵 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
214 | 心电监护仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
215 | 排痰机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6
216 | 除颤仪 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 13.5
217 | 心电图机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
218 | 手持式血气分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 12
219 | 中央监护系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 40
220 | 心电监护仪 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
221 | 中央监护系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 24
222 | 心电监护仪 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 57
223 | 呼吸机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 25
224 | 气压止血器（硅胶） | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5.7
225 | 牙科动力装置 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 5
226 | 患者升温系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10
227 | 快速灭菌器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 11
228 | 电动取皮刀 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 13.8
229 | 小型全自动清洗消毒器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 14
230 | 高频手术电刀 | 7 | 标配 | 质保3年 | 是 | 105
231 | 超声骨切割系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 16
232 | 等离子射频手术系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 27
233 | 手术动力系统（铣刀） | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 46
234 | 恒速注射泵 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
235 | 便携式血氧仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
236 | 靶控注射泵 | 15 | 标配 | 质保3年 | 否 | 57
237 | 除颤仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9.6
238 | 经鼻高流量吸氧装置 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 6.8
239 | 多功能生理监护仪（麻醉用） | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 50
240 | 可视喉镜 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
241 | 纤维支气管镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
242 | 中心监控系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9.8
243 | 可视喉镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
244 | 笑气机 | 3 | 标配 | 质保3年 | 是 | 35.4
245 | 毒麻管理药柜 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 36
246 | 麻醉机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 97
247 | 血气分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 15
248 | 快速血糖仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 0.5
249 | 超声清洗机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 14
250 | 超声清洗机（大，落地式） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 7
251 | 干燥柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 16
252 | 全自动封口机(（含滚轮工作台) | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
253 | 生物培养阅读器（低温） | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 1
254 | 生物培养阅读器（高温） | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 7
255 | 台式灭菌器 | 3 | 标配 | 质保3年 | 是 | 31.5
256 | 注油机 | 6 | 标配 | 质保3年 | 是 | 24
257 | 超声清洗机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.6
258 | 干燥柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.5
259 | 全自动封口机（含滚轮工作台) | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
260 | 全自动清洗消毒机（小型） | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 25
261 | 离心机 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4.4
262 | 医用电冰箱 | 9 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8.64
263 | 血小板恒温震荡箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.5
264 | 离心机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.7
265 | 血液解冻机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
266 | 低温冷藏箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
267 | 血红蛋白测试系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 9.8
268 | 全自动模块式血液体液分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 39
269 | 全自动血型分析系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 48
270 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 49
271 | 模块化尿液分析流水线 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 49.8
272 | 技工打磨机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 3
273 | 技工压膜机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.5
274 | 烤瓷炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 11.8
275 | 石膏模型修整机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.7
276 | 石膏震荡器 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 1.6
277 | 树脂抛光机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 6
278 | 真空搅拌机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.1
279 | 蒸汽清洗机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 3.8
280 | 超声波清洗机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 3
281 | 手机注油机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 5
282 | 台式灭菌器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10.5
283 | 医用全自动封口机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
284 | 藻酸盐印模机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.6
285 | 自动混配机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.4
286 | 超声波牙科治疗仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 6.5
287 | 洁治喷砂一体机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 15
288 | 超声骨刀（含配件） | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 25
289 | 多功能电动护理床（医用病床） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
290 | 高频电刀 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 3
291 | 高频电刀 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 15
292 | 牙科动力系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 20
293 | 牙髓活力测试仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.6
294 | 根管马达治疗系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2
295 | 根管长度测量仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.6
296 | 热牙胶充填仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10.8
297 | 口内扫描仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 48.9
298 | 摄录系统（口腔手术显微镜用） | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 15
299 | 头戴放大镜 | 3 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10.5
300 | 麻醉机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 48.5
301 | 除颤监护仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 7.8
302 | 呼吸机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 25
303 | 心电监护仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
304 | 自动体外除颤器（AED) | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15.6
305 | 冰箱 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
306 | 医用冷藏柜 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1
307 | 修蜡仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.5
308 | 鼓风干燥箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.5
309 | 纯水仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
310 | 危化品储存柜 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.8
311 | 蜡块储存柜 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9.75
312 | 切片储存柜 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9.75
313 | 自动化密集型蜡块储存柜 | 30 | 标配 | 质保3年 | 否 | 56.1
314 | 自动化密集型切片储存柜 | 30 | 标配 | 质保3年 | 否 | 56.1
315 | 全不锈钢智能控制手工染色排毒柜 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20.25
316 | 升降型智能控制生物安全取材工作站 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 67.5
317 | 福尔马林灌装及转存系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15.5
318 | 全不锈钢智能控制大型染色封片一体机排毒柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15.75
319 | 全不锈钢智能控制液基薄层制片排毒柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15.75
320 | 全不锈钢智能控制脱水机排毒柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 7.75
321 | 全不锈钢智能控制包埋机排毒柜 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15.5
322 | 智能控制安全型标本排毒柜 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 23.25
323 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
324 | 原位杂交仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 8
325 | 生物显微镜 | 5 | 标配 | 质保3年 | 是 | 50
326 | 多人共览显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 24
327 | 手动轮转切片机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 30
328 | 组织包埋机及包埋机冷冻台 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 16
329 | 载玻片热转印书写仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 17
330 | 组织盒激光书写仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18
331 | 全自动双压缩机冷冻切片机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 30
332 | 全自动组织脱水机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 49
333 | 金刚石切骨机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 49.9
334 | LED手术灯 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10
335 | 超声波牙科治疗仪1 | 64 | 标配 | 质保3年 | 是 | 128
336 | 超声波牙科治疗仪2 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 16
337 | 除颤仪 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
338 | 心电监护仪 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 24
339 | 脑电双频指数监护仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 28
340 | 电动吸引器 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.4
341 | 计算机控制局部麻醉系统 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 13.5
342 | 口内扫描仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 40
343 | 口腔手术显微镜1 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 350
344 | 口腔手术显微镜2 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 92.5
345 | 口腔综合治疗台1 | 31 | 标配 | 质保3年 | 是 | 775
346 | 口腔综合治疗台2 | 11 | 标配 | 质保3年 | 是 | 495
347 | 口腔综合治疗台3 | 5 | 标配 | 质保3年 | 是 | 125
348 | 口腔综合治疗台4 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
349 | 体重秤 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.3
350 | 头戴式放大镜 | 5 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10.5
351 | 医用冰箱 | 14 | 标配 | 质保3年 | 否 | 14
352 | LED观片灯 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.8
353 | 便携式多普勒超声诊断仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 6.8
354 | 外科手术动力系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 36
355 | 外科手术动力系统设备 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 28.8
356 | 牙科微动力系统 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
357 | 干湿两用石膏模型修整机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 4
358 | 3D打印机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 70
359 | 硅橡胶搅拌机 | 5 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10
360 | 颌架 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 8.8
361 | 颌架 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 7
362 | 技工打磨机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 1
363 | 石膏搅拌机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.3
364 | 面弓 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 6.4
365 | 烧结炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 15
366 | 石膏振荡器 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2
367 | 烤瓷炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 29.8
368 | LED光固化灯 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 1.6
369 | 光固化灯 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.2
370 | 热牙胶充填仪 | 8 | 标配 | 质保3年 | 是 | 28
371 | 热牙胶充填仪 | 8 | 标配 | 质保3年 | 是 | 21.6
372 | 根管动力治疗系统 | 30 | 标配 | 质保3年 | 是 | 75
373 | 根管长度测量仪 | 30 | 标配 | 质保3年 | 否 | 16.5
374 | 牙髓活力测试仪 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4.5
375 | 技工点焊机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.25
376 | 口内扫描仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 39.6
377 | 技工抛光机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 7.2
378 | 技工喷砂机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 1.85
379 | 多功能印模材搅拌机1 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.74
380 | 多功能印模材搅拌机2 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.3
381 | 高频电刀 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 4
382 | 外科高频电刀 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 30
383 | 模型消毒柜 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9.8
384 | 种植体动度测量仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 4.5
385 | 超声骨刀1 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
386 | 超声骨刀2 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 60
387 | 冷光美白仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
388 | 除颤仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 12
389 | 心电监护仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
390 | 心电图机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
391 | 输液泵 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.2
392 | 脚踏负压吸引器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.0275
393 | 全自动台式电子血压计 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.6
394 | 复苏模拟人 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 19.05
395 | 灭菌过程挑战装置（PCD） | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 1
396 | ATP荧光检测仪（台式） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
397 | 冷藏箱柜 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.4
398 | 口腔临床模拟教学实习系统设备 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20.4
399 | 口腔多媒体示教系统 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 54
400 | 示教系统学生端 | 60 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9
401 | 口腔临床模拟教学实习系统设备 | 60 | 标配 | 质保3年 | 否 | 372
402 | 口腔根管显微镜（教学显微镜） | 33 | 标配 | 质保3年 | 是 | 557.7
403 | 光固化机 | 60 | 标配 | 质保3年 | 是 | 57
404 | 技工桌（实习室工作台） | 75 | 标配 | 质保3年 | 否 | 39.75
405 | 根管马达 | 31 | 标配 | 质保3年 | 是 | 41.85
406 | 3D手术显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 49
407 | 根管长度测量仪 | 31 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18.6
408 | 热牙胶充填机 | 31 | 标配 | 质保3年 | 是 | 83.7
409 | 数字口腔观察仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 3
410 | 半可调解剖式颌架 | 21 | 标配 | 质保3年 | 是 | 52.185
411 | 解剖式颌架 | 3 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10.05
412 | 超声清洗机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 5
413 | 冲蜡机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 9.9
414 | 打磨抛光机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.26
415 | 电解抛光机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 4.38
416 | 电蜡刀 | 5 | 标配 | 质保3年 | 是 | 1.9
417 | 电热熔蜡器 | 20 | 标配 | 质保3年 | 是 | 5.28
418 | 观测台 | 30 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5.1
419 | 烤瓷炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 4.9
420 | 烤瓷喷砂机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.7
421 | 模型修整机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.496
422 | 平行研磨仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.4
423 | 琼脂搅拌机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.5
424 | 全自动煮盒机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.95
425 | 技工用气动喷水涡轮机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.4
426 | 石膏模型修整机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.496
427 | 双笔式蒸汽清洗机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.5
428 | 水平观测仪 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10
429 | 水浴箱 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.2
430 | 台式微电机 | 20 | 标配 | 质保3年 | 是 | 19.6
431 | 压膜机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 3.98
432 | 压榨器 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 3.8
433 | 移动式抛光吸尘一体机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 9.96
434 | 真空搅拌机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.7
435 | 支架喷砂机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.7
436 | 电子天平 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5.85
437 | 银汞调和机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.2
438 | 牙髓活力测试仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.9
439 | 生物显微镜 | 20 | 标配 | 质保3年 | 是 | 16
440 | 研究用显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 9
441 | 观片灯 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.356
442 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 5.9
443 | 激光种钉机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.432
444 | 移动式口腔X线摄片训练设备（含系统） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.6515
445 | 心肺复苏模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 0.8
446 | 牙周内窥镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 48
447 | 手术影像录播示教设备（含系统） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9.8
448 | 教室管理设备（含系统）-录播系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 32.158
449 | 技工马达 | 15 | 标配 | 质保3年 | 是 | 14.25
450 | 电子血压计 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.2
451 | 电动负压吸引器 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.69
452 | 等离子消毒机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.24
453 | 抢救车 | 8 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4.4
454 | 多层小器械车 | 60 | 标配 | 质保3年 | 否 | 14.4
455 | 手术用大器械车 | 7 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.03
456 | 手术用小器械车 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1
457 | 封板器械车 | 8 | 标配 | 质保3年 | 否 | 7.5578
458 | 器械车运载车 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8.6
459 | 密闭运输车（带电助力） | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10.48
460 | 输液车 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.22
461 | 治疗车 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.86
462 | 病历车（40格） | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.04
463 | 仪器车 | 8 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.92
464 | 不锈钢车 | 40 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10.96
465 | 不锈钢无菌架 | 20 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12.2
466 | 平车 | 7 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.96