## Sheet1
附件1
设备清单
序号 | 医用设备名称 | 数量 | 配置要求 | 商务要求 | 是否进口 | 预算总价（万元）
1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 标配 | 质保5年 | 否 | 70
2 | 医用内窥镜摄像系统 4K（关节镜） | 1 | 1、医用内窥镜摄像系统，1套 2、变焦接口，1个 3、医用内窥镜冷光源，1套 4、显示器，1 台 5、医用台车，1 台 | 质保5年 | 否 | 90
3 | 腹腔镜 | 1 | 标配 | 质保5年 | 否 | 120
4 | 胸腹腔内窥镜手术系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1500
5 | 数字切片扫描仪(含AI人工智能) | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 100
6 | 荧光显微镜、荧光图像采集处理系统、自动原位杂交系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 100
7 | 冠脉血流分数测定系统(QFR) | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 300
8 | 新生儿高频+常频呼吸机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 50
9 | 呼吸内镜工作站 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 120
10 | 便携彩色超声仪 | 1 | 1.便携式彩色多普勒超声系统主机1套 2.腹部探头1 把 3.浅表探头1 把 4.心脏探头1 把 5.腔内探头1 把 6.经食道探头1 把 7.多功能台车1 辆 8.专用行李箱2个 9.说明书1 套 | 质保3年 | 否 | 150
11 | 高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 350
12 | 床边彩色超声仪(有造影功能、经食道功能) | 1 | 1彩色超声诊断系统主机:1台 2成人心脏探头:1把 3血管线阵探头:1把 4腹部凸阵探头:1把 5小器官线阵探头:1把 6成人经食道探头:1把 7弹性成像功能:1套 8造影成像功能:1套 9超声检查床:1张 10超声检查椅:1把 11超声工作站:1套 (包含:工作站软件，电脑，采集卡，打印机，接口费，UPS电源) | 质保3年 | 否 | 250
13 | 硬性鼻内镜系统一套 +10根鼻内镜镜子+15 根喉镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 60
14 | 麻醉工作站 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 106
15 | 食道超声 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 200
16 | 国产钬激光（激光治疗机） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 80
17 | 药品拆零分包机（全自动分药机） | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 160
18 | 电子鼻咽喉镜系统+4根镜子 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 330
19 | 近红外脑功能成像 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 282
20 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 198
21 | 生化免疫一体机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 175
22 | 血细胞计数仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 109
23 | 团体脑电生物反馈治疗仪（1托10） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 53.8
24 | 转运平车 | 30 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18
25 | 转运监护仪 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
26 | 转运呼吸机 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 63.5
27 | 注射泵 | 60 | 标配 | 质保3年 | 否 | 48
28 | 中心监护仪（1拖35） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 110
29 | 中心监护系统（1拖14） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 110
30 | 振动排痰仪器（背心式） | 3 | 标配 | 质保3年 | 是 | 15
31 | 有创呼吸机 | 26 | 标配 | 质保3年 | 否 | 491.4
32 | 医用真空干燥柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 14
33 | 医用离心机 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12.5
34 | 医用冷藏箱 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18
35 | 医用快风干燥柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 14
36 | 医用不锈钢附属设备 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 120
37 | 血液运输箱 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.4
38 | 血液滤白柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 5
39 | 血液分析流水线 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 45.6
40 | 血液低温操作台 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
41 | 血液保存冰箱 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18
42 | 血小板震荡器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.5
43 | 血细胞分离机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 48
44 | 血栓弹力图仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18.7
45 | 血气分析仪（加电解质及血糖监测） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
46 | 血气分析仪 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
47 | 旋涡混匀器 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.3
48 | 心肺复苏仪/机 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 80
49 | 心电图机 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15.6
50 | 细胞计数器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
51 | 洗胃机 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10.2
52 | 无影灯 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
53 | 无创呼吸机 | 12 | 标配 | 质保3年 | 否 | 77.76
54 | 脱盖离心机 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 8
55 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
56 | 台式除锈机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1
57 | 输注工作站（1拖8） | 10 | 标配 | 质保3年 | 是 | 100
58 | 输注泵（1拖8） | 14 | 标配 | 质保3年 | 否 | 112
59 | 输注泵（1拖4） | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
60 | 输液加温器 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
61 | 输液泵 | 12 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9.6
62 | 手动病床 | 367 | 标配 | 质保3年 | 否 | 146.8
63 | 实验室水纯化系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
64 | 生物显微镜 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15.2
65 | 生物安全柜 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 11
66 | 生化培养箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 1
67 | 生化免疫自动化流水线 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 150
68 | 热合机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
69 | 热风吹干系统（防护型） | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 37
70 | 全自动血细胞+CRP分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 40
71 | 全自动微生物血培养系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 50
72 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 40
73 | 全自动提取扩增一体机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 80
74 | 全自动软式内镜清洗机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 37
75 | 全自动配血及血型分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 49
76 | 全自动凝血分析流水线 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 90
77 | 切割封口打印一体机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 12
78 | 气垫床 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
79 | 尿液分析流水线 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 60
80 | 内镜清洗工作站 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10.96
81 | 免疫血清学离心机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.5
82 | 酶标洗板机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
83 | 酶标分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
84 | 流式细胞仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 60
85 | 控温毯 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
86 | 空气压力波治疗仪 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 13.5
87 | 可视喉镜 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 8
88 | 绝缘检测仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 3.5
89 | 洁净工作台 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2
90 | 监护仪 | 20 | 标配 | 质保3年 | 是 | 36
91 | 呼吸湿化治疗仪 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
92 | 过氧化氢等离子灭菌器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 27
93 | 高温蒸汽清洗工作系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 32
94 | 高流量仪（高流量湿化仪） | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
95 | 高流量湿化仪 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
96 | 多功能抢救床 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
97 | 电子支气管镜 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 160
98 | 电热恒温振荡水槽 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.5
99 | 电热恒温水箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.2
100 | 电动吸痰器 | 9 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.8
101 | 纯水处理系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 58
102 | 床旁血滤机 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 101.22
103 | 床旁监护仪 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 25
104 | 除颤仪 | 9 | 标配 | 质保3年 | 是 | 60.12
105 | 超微量分光光度计 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
106 | 超声清洗机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 6
107 | 超低温冰箱（-80℃ ） | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18
108 | 超低温冰箱（ -40℃） | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 7.92
109 | 肠内营养泵 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.4
110 | 肠内营养泵 | 14 | 标配 | 质保3年 | 是 | 28
111 | 冰毯机 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
112 | 冰毯机 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
113 | 冰冻血浆解冻箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 4
114 | 便携式纤维支气管镜 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 39
115 | 便携式监护仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
116 | 鼻饲泵 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
117 | CO2培养箱 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
118 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 140
119 | 培养箱 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 7
120 | 种植体稳定性测定仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 5
121 | 石蜡切片机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 12
122 | 手持式血气分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 12
123 | 呼吸机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 25
124 | 医用转运车 | 5 | 标配 | 质保3年 | 是 | 11
125 | 牙科动力装置 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 5
126 | 患者升温系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10
127 | 快速灭菌器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 11
128 | 高频手术电刀 | 7 | 标配 | 质保3年 | 是 | 105
129 | 超声骨切割系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 16
130 | 手术动力系统（铣刀） | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 46
131 | 经鼻高流量吸氧装置 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 6.8
132 | 笑气机 | 3 | 标配 | 质保3年 | 是 | 35.4
133 | 血气分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 15
134 | 快速血糖仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 0.5
135 | 超声清洗机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 14
136 | 全自动封口机 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 40
137 | 生物培养阅读器（低温） | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 1
138 | 生物培养阅读器（高温） | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 7
139 | 台式灭菌器 | 3 | 标配 | 质保3年 | 是 | 31.5
140 | 注油机 | 6 | 标配 | 质保3年 | 是 | 24
141 | 超声清洗机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.6
142 | 全自动封口机+滚轮工作台 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10
143 | 全自动清洗消毒机（小型） | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 25
144 | 离心机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.7
145 | 血红蛋白测试系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 9.8
146 | 全自动模块式血液体液分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 39
147 | 全自动血型分析系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 48
148 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 49
149 | 模块化尿液分析流水线 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 49.8
150 | 技工打磨机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 3
151 | 烤瓷炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 11.8
152 | 石膏模型修整机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.7
153 | 石膏震荡器 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 1.6
154 | 树脂抛光机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 6
155 | 真空搅拌机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.1
156 | 蒸汽清洗机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 3.8
157 | 超声波清洗机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 3
158 | 手机注油机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 5
159 | 台式灭菌器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10.5
160 | 自动混配机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.4
161 | 超声波牙科治疗仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 6.5
162 | 洁治喷砂一体机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 15
163 | 超声骨刀（含配件） | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 25
164 | 高频电刀 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 3
165 | 高频电刀 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 15
166 | 牙科动力系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 20
167 | 根管马达治疗系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2
168 | 热牙胶充填仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10.8
169 | 口内扫描仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 48.9
170 | 摄录系统（口腔手术显微镜用） | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 15
171 | 头戴放大镜 | 3 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10.5
172 | 呼吸机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 25
173 | 原位杂交仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 8
174 | 生物显微镜 | 5 | 标配 | 质保3年 | 是 | 50
175 | 多人共览显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 24
176 | 手动轮转切片机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 30
177 | 组织包埋机及包埋机冷冻台 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 16
178 | 全自动双压缩机冷冻切片机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 30
179 | 全自动组织脱水机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 49
180 | 金刚石切骨机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 49.9
181 | LED手术灯 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10
182 | 超声波牙科治疗仪 | 64 | 标配 | 质保3年 | 是 | 128
183 | 超声波牙科治疗仪 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 16
184 | 脑电双频指数监护仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 28
185 | 口腔综合治疗台 | 29 | 标配 | 质保3年 | 是 | 725
186 | 口腔综合治疗台 | 11 | 标配 | 质保3年 | 是 | 495
187 | 口腔综合治疗台 | 5 | 标配 | 质保3年 | 是 | 125
188 | 头戴式放大镜 | 5 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10.5
189 | 便携式多普勒超声诊断仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 6.8
190 | 外科手术动力系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 36
191 | 外科手术动力系统设备 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 28.8
192 | 干湿两用石膏模型修整机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 4
193 | 硅橡胶搅拌机 | 5 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10
194 | 颌架 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 8.8
195 | 颌架 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 7
196 | 技工打磨机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 1
197 | 面弓 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 6.4
198 | 烧结炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 15
199 | 石膏振荡器 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2
200 | 烤瓷炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 29.8
201 | LED光固化灯 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 1.6
202 | 光固化灯 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.2
203 | 热牙胶充填仪 | 8 | 标配 | 质保3年 | 是 | 28
204 | 热牙胶充填仪 | 8 | 标配 | 质保3年 | 是 | 21.6
205 | 根管动力治疗系统 | 30 | 标配 | 质保3年 | 是 | 75
206 | 技工点焊机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.85
207 | 技工模型扫描仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 39.6
208 | 技工抛光机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 7.2
209 | 技工喷砂机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 1.85
210 | 高频电刀 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 4
211 | 外科高频电刀 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 30
212 | 种植体动度测量仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 4.5
213 | 超声骨刀2 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 60
214 | 除颤仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 12
215 | 心电监护仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 8
216 | 心电图机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 8
217 | 输液泵 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.2
218 | 灭菌过程挑战装置（PCD） | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 1
219 | 口腔根管显微镜（教学显微镜） | 33 | 标配 | 质保3年 | 是 | 557.7
220 | 光固化机 | 60 | 标配 | 质保3年 | 是 | 57
221 | 根管马达 | 31 | 标配 | 质保3年 | 是 | 41.85
222 | 热牙胶充填机 | 31 | 标配 | 质保3年 | 是 | 83.7
223 | 数字口腔观察仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 3
224 | 半可调解剖式颌架 | 21 | 标配 | 质保3年 | 是 | 52.185
225 | 解剖式颌架 | 3 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10.05
226 | 超声清洗机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 5
227 | 冲蜡机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 9.9
228 | 电解抛光机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 4.38
229 | 电蜡刀 | 5 | 标配 | 质保3年 | 是 | 1.9
230 | 电热熔蜡器 | 20 | 标配 | 质保3年 | 是 | 5.28
231 | 烤瓷炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 4.9
232 | 全自动煮盒机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.95
233 | 技工用气动喷水涡轮机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 2.4
234 | 水平观测仪 | 4 | 标配 | 质保3年 | 是 | 10
235 | 台式微电机 | 20 | 标配 | 质保3年 | 是 | 19.6
236 | 压膜机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 3.98
237 | 压榨器 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 3.8
238 | 移动式抛光吸尘一体机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 是 | 9.96
239 | 生物显微镜 | 20 | 标配 | 质保3年 | 是 | 16
240 | 研究用显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 9
241 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 5.9
242 | 心肺复苏模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 0.8
243 | 牙周内窥镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 48
244 | 技工马达 | 15 | 标配 | 质保3年 | 是 | 14.25
245 | 独立通风笼具（小鼠） | 700 | 标配 | 质保3年 | 否 | 35
246 | 独立通风笼具（大鼠） | 800 | 标配 | 质保3年 | 否 | 80
247 | 医用冷藏冷冻箱 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
248 | 恒温水浴摇床 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
249 | 口腔技工台 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1
250 | 干燥箱 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.4
251 | 摊烤片一体机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.3
252 | 培养箱 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6
253 | 义齿煮牙盒机 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4.5
254 | 千分之一天平 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6.4
255 | 通风柜 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
256 | 根管治疗仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
257 | 热牙胶充填系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
258 | 常温离心机 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
259 | 真空搅拌机及支架 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
260 | 精密试样切割机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
261 | 冲击试验机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
262 | 双层大动物通用笼具 | 22 | 标配 | 质保3年 | 否 | 44
263 | 兔笼架 | 8 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
264 | 独立通风笼具主机 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
265 | 纯水仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
266 | 种植机 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9
267 | 微生物限度检查仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
268 | 超低温冰箱 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9
269 | 高压锅 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
270 | 茂福炉（带消烟功能） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
271 | 氧化锆结晶炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
272 | 喷砂机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
273 | 恒温水浴 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6
274 | 烤瓷炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.5
275 | 铸瓷炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.5
276 | 取材台 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
277 | 标本柜 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
278 | 小动物呼吸麻醉机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
279 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
280 | 倒置显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
281 | 光固化灯 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
282 | 十万分之一天平 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
283 | 大动物负压手术台 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
284 | 粘度计 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
285 | 塑料磨耗试验机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
286 | 技工手机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
287 | 技工切割机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
288 | 线切割 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
289 | 扭矩测试仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
290 | 洛氏硬度计 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
291 | 换笼工作台 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 22
292 | 大动物呼吸麻醉机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
293 | 研究级显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6
294 | 硬度计 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6
295 | 恒温恒湿箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6
296 | 包埋机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 7
297 | 维氏硬度计 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 7
298 | 动物心电监护仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 16
299 | 纯水仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
300 | 螺旋接种仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
301 | 显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
302 | 菌落计数器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
303 | 色稳定仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
304 | 空间自动消毒系统（设备） | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 33
305 | 细菌内毒素酶标仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
306 | 扭转实验机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
307 | 热原仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 13
308 | 微波消解炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 14
309 | 金相显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
310 | 全自动细胞计数仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
311 | 组织处理器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 16
312 | 电子万能材料试验机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 16
313 | 小鼠独立通气笼IVC系统（一拖二） | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 32
314 | 大鼠独立通气笼IVC系统（一拖二） | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 64
315 | 全自动脂肪仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 19
316 | 包埋盒打号机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
317 | 切片打号机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
318 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
319 | 耐磨耗仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
320 | 大鼠独立通气笼IVC系统（一拖三） | 11 | 标配 | 质保3年 | 否 | 220
321 | 全自动定氮仪含消解仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 23
322 | 热变形-维卡软化点温度测定仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 24
323 | 动物牙科工作站 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
324 | 实时定量PCR仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 26
325 | 小鼠独立通气笼IVC系统（一拖三） | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 78
326 | 脱水机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
327 | 气相色谱分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
328 | 动物实验管理系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
329 | 材料疲劳试验机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 34
330 | 低温离心机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 35
331 | 液相色谱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 40
332 | 铸造机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 45
333 | 生物安全柜 | 11 | 标配 | 质保3年 | 否 | 71.5
334 | 注射泵 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
335 | 病床（含床头柜） | 68 | 标配 | 质保3年 | 否 | 68
336 | 输液泵 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
337 | 监护仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
338 | 排痰机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6
339 | 除颤仪 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 13.5
340 | 心电图机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
341 | 中央监护系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 40
342 | 监护仪 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12.6
343 | 中央监护系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 24
344 | 监护仪 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 57
345 | 气压止血器（硅胶） | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5.7
346 | 电动取皮刀 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 13.8
347 | 小型全自动清洗消毒器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 14
348 | 等离子射频手术系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 27
349 | 恒速注射泵 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
350 | 便携式血氧仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
351 | 靶控注射泵 | 15 | 标配 | 质保3年 | 否 | 57
352 | 除颤仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9.6
353 | 多功能生理监护仪（麻醉用） | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 50
354 | 可视喉镜 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
355 | 纤维支气管镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
356 | 中心监控系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9.8
357 | 可视喉镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
358 | 毒麻管理药柜 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 36
359 | 麻醉机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 97
360 | 超声清洗机（大，落地式） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 7
361 | 干燥柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 16
362 | 干燥柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.5
363 | 离心机 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4.4
364 | 医用电冰箱 | 9 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8.64
365 | 血小板恒温震荡箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.5
366 | 血液解冻机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
367 | 低温冷藏箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
368 | 技工压膜机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.5
369 | 医用全自动封口机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
370 | 藻酸盐印模机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.6
371 | 多功能电动护理床（医用病床） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
372 | 牙髓活力测试仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.6
373 | 根管长度测量仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.6
374 | 麻醉机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 48.5
375 | 除颤监护仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 7.8
376 | 心电监护 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
377 | 自动体外除颤器（AED) | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15.6
378 | 冰箱 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
379 | 医用冷藏柜 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1
380 | 修蜡仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.5
381 | 鼓风干燥箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.5
382 | 纯水仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
383 | 危化品储存柜 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.8
384 | 蜡块储存柜 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9.75
385 | 切片储存柜 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9.75
386 | 自动化密集型蜡块储存柜 | 30 | 标配 | 质保3年 | 否 | 56.1
387 | 自动化密集型切片储存柜 | 30 | 标配 | 质保3年 | 否 | 56.1
388 | 全不锈钢智能控制手工染色排毒柜 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20.25
389 | 升降型智能控制生物安全取材工作站 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 67.5
390 | 福尔马林灌装及转存系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15.5
391 | 全不锈钢智能控制大型染色封片一体机排毒柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15.75
392 | 全不锈钢智能控制液基薄层制片排毒柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15.75
393 | 全不锈钢智能控制脱水机排毒柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 7.75
394 | 全不锈钢智能控制包埋机排毒柜 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15.5
395 | 智能控制安全型标本排毒柜 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 23.25
396 | 全不锈钢病理专业操作台1批 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
397 | 载玻片热转印书写仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 17
398 | 组织盒激光书写仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18
399 | 除颤仪 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
400 | 心电监护仪 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 24
401 | 电动吸引器 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.4
402 | 计算机控制局部麻醉系统 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 13.5
403 | 口内扫描仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 40
404 | 口腔手术显微镜 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 350
405 | 口腔手术显微镜 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 92.5
406 | 口腔综合治疗台 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
407 | 体重秤 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.3
408 | 医用冰箱 | 14 | 标配 | 质保3年 | 否 | 14
409 | LED观片灯1 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.2
410 | LED观片灯2 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.6
411 | 牙科微动力系统 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
412 | 3D打印机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 70
413 | 石膏搅拌机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.3
414 | 根管长度测量仪 | 30 | 标配 | 质保3年 | 否 | 16.5
415 | 牙髓活力测试仪 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
416 | 壁挂式一体机（电脑） | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4.2
417 | 多功能印模材搅拌机1 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.74
418 | 多功能印模材搅拌机2 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.3
419 | 模型消毒柜 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9.8
420 | 超声骨刀1 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
421 | 冷光美白仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
422 | 抢救车 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.65
423 | 脚踏负压吸引器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.0275
424 | 抢救平车 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.98
425 | 全自动台式电子血压计 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.6
426 | 复苏模拟人 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 19.05
427 | ATP荧光检测仪（台式） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
428 | 冷藏箱柜 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.4
429 | 口腔临床模拟教学实习系统设备 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20.4
430 | 口腔多媒体示教系统 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 54
431 | 示教系统学生端 | 60 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9
432 | 口腔临床模拟教学实习系统设备 | 60 | 标配 | 质保3年 | 否 | 372
433 | 技工桌（实习室工作台） | 75 | 标配 | 质保3年 | 否 | 39.75
434 | 3D手术显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 49
435 | 根管长度测量仪 | 31 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18.6
436 | 打磨抛光机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.26
437 | 观测台 | 30 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5.1
438 | 烤瓷喷砂机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.7
439 | 模型修整机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.496
440 | 平行研磨仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.4
441 | 琼脂搅拌机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.5
442 | 石膏模型修整机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.496
443 | 双笔式蒸汽清洗机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.5
444 | 水浴箱 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.2
445 | 真空搅拌机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.7
446 | 支架喷砂机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.7
447 | 电子天平 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5.85
448 | 银汞调和机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.2
449 | 牙髓活力测 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.4
450 | 观片灯 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.356
451 | 激光种钉机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.432
452 | 移动式口腔X线摄片训练设备（含系统） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.6515
453 | 手术影像录播示教设备（含系统） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 9.8
454 | 教室管理设备（含系统）-录播系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 32.158
455 | 电子血压计 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.2
456 | 电动负压吸引器 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.69
457 | 空气消毒机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.24

## Sheet2
附件1
设备清单
序号 | 医用设备名称 | 数量 | 配置要求 | 商务要求 | 是否进口 | 预算总价（元）
1 | 数字胃肠机 | 1 | 1、一体化主机系统1套； 2、X线球管1套； 3、高压发生器1套； 4、平板探测器1套； 5、检查室显示器2台； 6、控制室显示器1台 7、无线脚闸1套； 8、对讲系统1套； | 质保3年 | 是 | 5000000
2 | 眼科Nd:YAG激光治疗系统 | 1 | 1、激光主机 一个 2、虹膜切开镜 一个 3、后囊膜切开镜 一个 4、升降台 一个 5、电源线 一条 6、防尘罩 一个 | 质保3年 | 是 | 800000
3 | 激光眼科诊断仪 | 1 | 1、激光扫描摄像机 一个 2、电源盒 一个 3、激光盒 一个 4、头托架 一个 5、脚踏 一个 6、计算机 一台 7、升降桌 一个 8、打印机 一台 | 质保3年 | 是 | 1990000
4 | 眼科激光光凝机 | 1 | 1、激光主机 一个 2、激光防护镜 两个 3、升降台 一个 4、脚踏 一个 5、90度医用放大镜 一个 6、165度医用放大镜 一个 | 质保3年 | 是 | 1950000
5 | 肿瘤微波消融系统 | 1 | 主机：1台 计算机：1台。 试机针（含微波线缆）：2根 | 质保3年 | 否 | 720000
6 | 全自动尿有形成份分析仪 | 1 | 1、主机一台；2、系统安装包一套 | 质保3年 | 是 | 630000
7 | 全自动化学发光分析仪 | 1 | 全自动化学发光免疫分析仪（包含全自动样品处理系统）、配套试剂/耗材、校准品螺钉包4包、跳线帽2个、通针毛刷3把 、二维影像扫描枪1把、十字螺丝刀1把、PU管1根、翻盖钥匙2把、电脑1套 | 质保3年 | 否 | 900000
8 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 主机1台 、脚踏开关1个、光纤2根、光纤切割器1个 、 光纤剥离器1个 、 激光防护眼镜1副 | 质保3年 | 否 | 540000
9 | 术中脑电/肌电/诱发电位测量系统 | 1 | 1.前置放大器线缆 2 条 2.刺激器线缆 6M 1 条 3. 控制器 USB 跳线线缆 1 条 4.系统控制器 1 个 5.数字前置放大器 2 个 6.静音检测探头 1 个 7.软件 1 套 8. (2.4M) 线缆 1 条 9.刺激延伸器 2 个 10. 一体机电脑 1 台 11. 电源线1 条 | 质保3年 | 否 | 1700000
10 | 颅脑立体定向仪 | 1 | 1.U框主框架 1套 2.U框主框架转接器 1套 3.U框颅骨固定钉 2套 4.手术床连接器 1套 5.弓形臂 1套 6.U框操作X-Y轴 1套 7.U框注册X-Y轴 1套 8.U框Z轴 1支 9.U框Y-Z连接块 1只 10.注册笔 1支 11.把持器 1套 12.适配夹 7对 13.马克 30只 14.外六角扳手 2支 15.消毒盒 1套 16.标准针 1支 17.头部U框（无框架扫描）立体定向手术计划软件 1套 18.U盘32G 1个 19.说明书电子版 1套 20.笔记本电脑 1台 21.侧开口活检针Ф2.0*218mm 1支 22.前开口软组织针Ф2.0*218mm 1支 23.前开口软组织针Ф2.5*218mm 1支 24.前开口软组织针Ф4.0*218mm 1支 25.无菌保护套 5只 | 质保3年 | 否 | 750000
11 | 膀胱镜摄像系统 | 1 | 1. 医用内窥镜摄像系统 1 台 2. 光学接口 1 只 3. 医用内窥镜冷光源 1 台 4. 监视器 1 台 5 .导光束 1 支 6 .仪器推车 1 台 7. 0°内窥镜 1 支 8. 30°内窥镜 2 支 9. 镜鞘及闭孔器 4 支 10. 操作器 1 支 11. 软性活检钳 1 把 12. 软性齿抱钳 1 把 13.软性异物钳 1 把 14. 软性剪 1 把 15. 无插管镜桥 2 支 16. 清洗杆 1 支 17. 进/出水接头 2 只 18. 导光束 1 支 19. 密封帽 4 只 20. 消毒盒 2只 | 质保3年 | 否 | 750000
12 | 胰岛素泵 | 1 | 胰岛素泵5个、工作站1套 | 质保3年 | 否 | 600000
13 | ABS急救车 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2600
14 | 急救出诊箱 | 2 | 配备急救药物、开口器、压舌板、输液器、消毒液等 | 质保3年 | 否 | 1760
15 | 电动气压止血带 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12000
16 | 输液泵 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 14000
17 | 除颤监护仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 76900
18 | 手提式吸痰器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4000
19 | 电动洗胃机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3900
20 | 监护仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 52000
21 | 手动病床 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 11000
22 | 紫外线消毒灯车 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 800
23 | CT | 1 | 64排，标配 | 质保3年 | 是 | 1990000
24 | 台式多普勒超声 | 1 | 彩色多普勒超声系统主机 一台 腹部探头 一把 浅表探头 一把 心脏探头 一把 组织多普勒成像功能 一套 造影评估软件 一套 应变式弹性检测软件 一套 剪切波式弹性检测软件 一套 说明书 一套 | 质保3年 | 否 | 1600000
25 | AED体外除颤仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18000
26 | 心肺复苏机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 150000
27 | 氧气瓶 | 2 | 配置清单：钢瓶1个、阀头1个、潮化主体1套、外箱1个、硬氧桥1 个、氧管1条、扳手1个、说明书1张 | 质保3年 | 否 | 1200
28 | 配药柜 | 1 | （尺寸可根据需求定制）宽度1500mm±50mm，高度1800mm±50mm，深度450mm±20mm，标配 | 质保3年 | 否 | 1500