## Sheet1
附件1
设备清单
序号 | 医用设备名称 | 数量 (台/套) | 配置要求 | 商务要求 | 是否进口 | 预算总价（万元）
1 | 高频电灼仪(黄金微雕) | 1 | 标配 | 质保5年 | 否 | 70
2 | 面部扫描仪 | 1 | 1.系统具有3套镜头组，共包含 6 个灰阶镜头、3 个彩色镜头、3 个光斑投影装置。配备镜头玻璃保护片。 2.配备图形工作站。3.处理器性能等同或优于intel 酷睿I7，内存≥16GB；4.硬盘≥1TB；5.独立显卡；6.液晶显示器 | 质保3年 | 否 | 195
3 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 120
4 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 处理模块*1 | 质保3年 | 否 | 70
5 | 口腔锥形束CT | 1 | 1.主机1套 2.非晶硅平板探测器1块 3.双柱U形结构1套 4.电源组件1套 5.球管1套 6.曝光控制开关1套 7.电动患者椅1套 8.定位头托1套 9.儿童辅助坐垫1套 10.定位颌托1套 11.激光定位装置1套 12.液晶控制面板1套 13.服务器主机1套 14.产品使用说明书 15.操作软件1套 16.DICOM3.0软件1套 | 质保3年 | 是 | 180
6 | 电子鼻咽显微镜 | 1 | 1.内窥镜图像处理器*1 2.内窥镜冷光源*1 3.检查型电子鼻咽喉镜*1 4.显示器*1 5.台车*1 6.工作站*1 7.赠送打印机*1、麦克风*1 8.定制报告软件*1 | 质保3年 | 否 | 100
7 | 医用X射线血管造影机（DSA） | 1 | 高压注射器*1 图像处理工作站*1 多道电生理仪*1 除颤仪*1 治疗车*2 主动脉内球囊反搏仪*1 铅衣(大码)*5 铅衣(中码)*3 铅帽(大码)*5 铅眼镜*5 铅屏*1 铅短裤(大码)*5 铅衣消毒柜*1 交钥匙工程 | 质保5年 | 否 | 600
8 | 手术显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 285
9 | 激光眼科诊断仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 120
10 | 超乳玻切一体机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 180
11 | 血液分离系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 80
12 | 机器人物流系统 | 1 | 整机质保三年（自验收合格之日起算），核心部件（电池、传感器等）延保至五年。保修期内乙方应免费负责货物维修及抢修（含全部配件、人工等费用）。机器人物流系统终生免费更新及升级。 | 整机质保3年、核心部件质保五年 | 否 | 1093.07
13 | 超高端螺旋CT | 2 | 标配，支持对接医院HIS系统，完成相应接口的开发和联调工作，并承担接口、软件及配套设备设施等所产生费用。涵盖交钥匙工程。 | 质保3年 | 否 | 2300
14 | 3.0T核磁共振成像系统 | 1 | 标配，支持对接医院HIS系统，完成相应接口的开发和联调工作，并承担接口、软件及配套设备设施等所产生费用。涵盖交钥匙工程。 | 质保3年 | 否 | 1900
15 | 数字化X射线摄影（双板DR） | 1 | 标配，支持对接医院HIS系统，完成相应接口的开发和联调工作，并承担接口、软件及配套设备设施等所产生费用。涵盖交钥匙工程。 | 质保3年 | 否 | 200
16 | 移动数字化X射线摄影(移动DR) | 1 | 标配，支持对接医院HIS系统，完成相应接口的开发和联调工作，并承担接口、软件及配套设备设施等所产生费用。涵盖交钥匙工程。 | 质保3年 | 否 | 110
17 | 高端数字胃肠摄影系统 | 1 | 标配，支持对接医院HIS系统，完成相应接口的开发和联调工作，并承担接口、软件及配套设备设施等所产生费用。 | 质保3年 | 否 | 300
18 | 大型DSA血管造影机C型臂 | 1 | 标配，支持对接医院HIS系统，完成相应接口的开发和联调工作，并承担接口、软件及配套设备设施等所产生费用。涵盖交钥匙工程。 | 质保3年 | 否 | 1400