## Sheet1
附件1
设备清单
序号 | 医用设备名称 | 数量 (台/套) | 配置要求 | 商务要求 | 是否进口 | 预算总价（万元）
1 | HE染色、封片机一体机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 75
2 | 全自动免疫组化染色一体机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 60
3 | 病理图像分析工作站 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 60
4 | 自动组织脱水机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 50
5 | 冷冻切片机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 40
6 | 双头显微镜（含摄像头） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
7 | 冰冻切片自动染色机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
8 | 包埋盒打号机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
9 | 组织包埋机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
10 | 轮转式切片机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
11 | 实时荧光定量PCR仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
12 | 自动巴氏染色机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15
13 | 病理标本取材台 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12
14 | 正置显微镜（含摄像头） | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 24
15 | 大体成像摄影系统（含摄像头） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
16 | 生物安全柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
17 | 病理标本低温贮藏柜（有排风口） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
18 | 病理染色机通风柜（定制） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
19 | 包埋机通风柜（定制） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
20 | 脱水机通风柜（定制） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
21 | 通风柜（定制） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
22 | 标本冷藏暂存柜（有排风口） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
23 | 摊片、烤片一体机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
24 | 免疫染色机通风柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3
25 | 高压灭菌锅 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
26 | 低温保存箱（-20°C） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
27 | 污物暂存柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
28 | 手动组织芯片取样枪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
29 | 超净工作台 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.6
30 | 高速低温离心机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.6
31 | 病理切片晾片板柜 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5
32 | 等离子体空气消毒器（壁挂式） | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6
33 | 防腐蚀柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.8
34 | 蛋白核酸定量仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.5
35 | 洗眼器 | 8 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4
36 | 干式恒温器 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1
37 | 资料装订器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.35
38 | 移动紫外线消毒车 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.9
39 | 点触离心机 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.6
40 | 漩涡混合器 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.6
41 | 温湿度监控仪 | 7 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.4
42 | 温湿度监控系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.2
43 | 超高端四维彩色多普勒超声仪 | 4 | 1彩色多普勒超声波诊断仪主机：1台 2主机一体化医用显示器：1台 3液晶触摸屏：1台 4腹部凸阵探头：1个 5腔内容积探头：1个 6腹部容积探头：1个 7浅表探头：1个 8胎心定量分析软件：一套 | 质保5年 | 否 | 1192
44 | 彩色多普勒超声诊断仪（便携式超声）（1） | 1 | 1 成人腹部凸阵探头 1 把 2 成人心脏相控阵探头 1 把 3 超宽频线阵探头 1 把 4 腔内探头 1 把 | 质保3年 | 否 | 100
45 | 彩色多普勒超声诊断仪（便携式超声）（2） | 1 | 1、便携式多普勒超声系统主机 1 台 2、线阵探头 1 把 3、相控阵探头 1 把 4、凸阵探头 1 把 5、凸阵经阴道探头 1把 6、专用台车 1 辆 7、说明书 1套 8、专用行李箱 1个 | 质保3年 | 否 | 100
46 | 台式心电机 | 1 | 1 十二导心电采集盒 1 个 2 心电导联线 1 根 3 胸电极 1 盒（6只） 4 肢电极 1 盒（4只） 5 USB连接线 1 根 6 软件安装CD 1 张 7 产品说明书、速查卡、安装指南、自动诊断说明书、心电工作站高级功能临床应用说明书、三证文件、保修卡、验收单、合格证 各1 份 8 整体台车电脑和打印机 各1 套 | 质保3年 | 否 | 5
47 | 便携式心电机 | 1 | 1 主机 1 台 2 心电导联线 1 根 3 胸电极 1 盒（6只） 4 肢电极 1 盒（4只） 5 记录纸 1 卷 6 电池 1 个 7 电源线 1 根 8 台车 1 台 9 说明书，速查卡,保修卡,验收单,合格证，三证文件 各1 份 10 台车 1 套 | 质保3年 | 否 | 5
48 | 悬吊训练系统 | 1 | 1. 直线滑轨：长度 1.5 米 2 根 2. 闭链型连接半椭圆形滑轨 2 根 3. 8 轮两轴静音滑车 3 个 4. 悬吊器 6 套 5. 方形晃板 1 套 滑索绳子 2 根 7. 腰腹部固定带 2 根 8. 支撑摆动训练器 1 套 9. 红绳（两边均为锁扣） 2 根 10. 绳夹 2 个 11. 手扶装置 2 件 吊袋 1 套 滑索悬带 2 根 14. 绳梯（配两块坐扳） 1 套 15. 悬吊棒 1 根 1 悬吊棒 2 根 滑索悬带 2 根 悬吊鞋 1 对 19. 绳钩 6 个 20. 记忆型 ACM 垫 1 个 记忆塑型泵 1 个 行走装具 1 组 23. 悬带（ 2 个） 1 套 24. 平衡气垫 2 个 25. 训练作业板 1 套 2 滑索手把 2 个 27. 宽悬带 2 根 28. 横抱桶 1 个 29. 平衡板 1 套 30. 滑索弹性绳：长 30cm、 高阻力、 附栓扣； 2 根 31. 滑索弹性绳：长 30cm、 中阻力、 附栓扣； 2 根 32. 滑索弹性绳：长 30cm、 低阻力、 附栓扣； 2 根 33. 滑索弹性绳：长 60cm、 高阻力、 附栓扣； 2 根 34. 滑索弹性绳：长 60cm、 中阻力、 附栓扣； 2 根 35. 滑索弹性绳：长 60cm、 低阻力、 附栓扣； 2 根 3 儿童红外纽安球 2 个 37. 日常维护工具包 1 套 | 质保3年 | 否 | 45
49 | 数字化ADHD诊疗系统 | 1 | 一、医生管理端1套（含推车、一体机，4G模块）。 二、训练端6台，耳机12个，台式一体机1台（含4G模块），激光打印机一台。 三、数字化诊疗平台软件(含数字认知功能障碍软件，数字化心理量表测试系统及药物管理系统，目标行为干预系统，正面冥想训练系统)。 四、阅读障碍评估训练工具、读写障碍评估工具各一套。 | 质保3年 | 否 | 40
50 | 儿童康复综合评估系统 | 1 | 1 主机 1 套 2 说明书 1 本 3 合格证 1 份 4 保修卡 1 份 | 质保3年 | 否 | 30
51 | 双目视力筛查仪 | 1 |  | 质保3年 | 否 | 19
52 | 吸附式超声波治疗仪 | 1 | 1 主机 1台 2 吸附超声治疗头 1套 3 凝胶片固定环 3个 4治疗头支架及固定螺丝 1套 5 塑料固定扣 4个 6 凝胶片 240片 7 电源线 1根 8 十字螺丝刀 3包 | 质保3年 | 否 | 15
53 | 床边主被动关节活动训练系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10
54 | 偏振光红外线治疗仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 7
55 | 吞咽神经刺激仪（便携式） | 2 | 1 吞咽神经和肌肉电刺激仪(主机) 1 台 2 充电器 1 个 3 电极连接线 4 根 4 粘性电极片 4 片 5 粘性电极片 4 片 6 吞咽专用蝶形粘性电极片 40 片 | 质保3年 | 否 | 13
56 | 神经肌肉电刺激仪 | 2 | 1 主机 1 台 2 电源线 1 根 3 电极输出线 2 副 4 转接线 4 个 5 理疗用电极 20 个 6 硅橡胶电极 4 个 7 硅橡胶电极 4 个 8 电极布袋 4 个 9 电极布袋 4 个 10 绑带 2 套 11 线夹 2 个 12 熔断器(保险丝) 2 个 | 质保3年 | 否 | 4
57 | 经皮神经电刺激仪 | 1 | 1 主机 1 台 2 嵌入式软件 1 套 3 电源线 1 根 4绑带 3 根 5 治疗电极线 3 根 6 治疗电极片3 包 7 无纺布 3 包 | 质保3年 | 否 | 1.5
58 | 超声吸引设备 | 1 | 1. 主机控制台 1 台 2.台式车 1 台 3.脚踏开关 1 个 4.防污阀 1 个 5.扭矩基座 1 个 扭矩扳手 1 个 7. 直手柄 1 盒 8.复合管路通用型 5 套 9. 加长弯微型刀头 2 个 10.加长弯标准刀头 2 个 | 质保3年 | 是 | 200
59 | 手术显微镜 | 1 | 1 主光学系统 1 套 2 物镜保护镜 2 个 3 落地式全电磁锁防震颤支架系统 1 套 4 防尘罩 1 个 5 对手镜独立调焦模块 1 套 6 300瓦氙灯 1 个 7 LED照明系统 1 套 8 双激光对焦模块 1 套 9 主刀镜 1 套 10 侧面助手镜 1 套 11 对面助手镜 1 套 12 高清摄像系统 1 套 | 质保3年 | 是 | 150
60 | 术中神经电生理监测仪 | 1 | 1 台式计算机1 套 2 打印机 1 台 3 基座及电源适配器 1 套 4 16通道放大器及连接线 2 套 5 放大器延长头盒 4 个 6 独立恒流电刺激器及连接线 1 套 7 独立恒压电刺激器及连接线 1 套 8 插入式耳机 1 套 9 闪光眼罩 1 套 10 仪器车 1 台 11 数据线（网线） 1 根 12 全套术中监护软件 1 套 13 医用一次性神经探头（同芯圆） 1 支 14 医用一次性神经探头（双极分叉） 1 支 15 医用一次性针电极（双绞） 12 对 16 医用一次性针电极（单线） 24 支 17 一次性使用心电电极（贴片电极） 48 枚 | 质保3年 | 是 | 130
61 | 手术显微镜配件 - 对手镜升级套装 | 1 | 1 30-150°可调节双目筒 1 个 2 对手镜分光桥 1 个 3 10倍目镜 2 个 4 角度旋转器 2 个 | 质保3年 | 是 | 20
62 | 鼻科器械 | 1 | 1 镰状刀 1 把 2 粘膜咬切钳 1 把 3 筛窦钳 1 把 4 筛窦钳 1 把 5 反咬钳 1 把 6 吸引管 1 把 7 弯头吸引管 1 根 8 咬骨钳 1 把 9 剪刀 1 把 10 剥离子 1 根 11 刮匙 1 把 12 反向上颌窦抓钳 1 把 13 吸引器手柄 2 把 14 吸引器管 2 根 15 吸引器管 2 根 16 吸引器管 2 根 17 吸引器管 2 根 18 吸引器管 2 根 19 吸引器管 2 根 20 耳钳 1 把 21 耳钳 1 把 22 耳钳 1 把 23 耳钳 1 把 24 耳钳 1 把 25 耳钳 1 把 26 刮匙 1 把 27 钩针 1 根 28 耳钩 1 根 29 钩针 1 根 30 钩针 1 根 31 圆刀 1 根 32 剥离子 1 根 33 耳钩 1 根 34 锤骨剪 1 把 35 镫骨剪 1 把 36 镫骨剪 1 把 | 质保3年 | 是 | 50
63 | 电子鼻咽喉镜摄像系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 48
64 | 嗓音分析 | 1 | 1 言语嗓音评估训练软件 1套 2 主机(含台车及音箱) 1套 3 头戴式全向标准麦克风 1套 4 外置声卡 1套 5 打印机 1台 6 训练移动端(含训练软件) 1套 | 质保3年 | 是 | 35
65 | 听力计 | 1 | 1听力计主机1台 2听力计操作面板ACP1台 3气导耳机1副 4骨导耳机1副 05中文软件1张 06病人应答器1套 07通话麦克风1支 08应答麦克风1支 9测听助理耳麦1套 10USB2.0连接电缆2根 11主机与ACP通讯电缆1组 12用户手册1份 | 质保3年 | 是 | 35
66 | 电子鼻咽喉镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
67 | 声导抗 | 1 | 主机1台 临床诊断探头1套 耦合腔1只 模拟耳1只 耳塞1套 电源线1根 内置打印机1套 USB连接线1根 操作说明书1本 软件1套 | 质保3年 | 是 | 25
68 | 声场 | 1 | 1 声场室（3*3.5） 1 间 2 耳机挂钩 1 组 3 工作台 1 张 4 声场音响 1 套 | 质保3年 | 否 | 25
69 | 耳鼻喉科诊疗台 | 2 | 1 进口微晶石台面 1 张 2 全钢环保烤漆机柜 1 套 3 智能触摸电容屏控制系统 1 套 4 防泄漏喷枪(直) 2 支 5 防泄漏喷枪(弯) 1 支 6 吸枪 1 支 7 手术用吸引手柄 1 只 8 吸引管适配器 2 只 9 吸引管、葫芦头吸引管 各2 根 10 吹枪 1 支 11 正压泵 1 台 12 负压泵 1 台 13 加热除雾装置 1 套 14 不锈钢器械盘 1 个 15 污液收集装置 1 套 16 污染器械收纳装置 1 套 17 正压压力表 1 个 18 负压压力表 1 个 19 药棉罐 3 个 20 LED检查灯(含360度旋转灯臂) 1 套 21 钢制书写柜 1 张 22 医用检查灯 1 个 | 质保3年 | 否 | 39
70 | 屏蔽室 | 2 | 1 屏蔽隔音室 1 间 2 耳机挂钩 1 组 | 质保3年 | 否 | 30
71 | 隔音室 | 1 | 1 隔音室 定制（3*2.6） 1 间 2 耳机挂钩 1 组 | 质保3年 | 否 | 15
72 | 声导抗（便携） | 1 | 1 主机 1 个 2 耳机 1 套 3 耳筛 1 套 4 软件 1 套 5 数据线 1 套 6 电源 1 个 7 便携包 1 个 | 质保3年 | 是 | 13
73 | 耳罩式耳机（行为测听） | 1 | 1 压耳式耳机 1 个 2 行为测听模块 1 套 | 质保3年 | 是 | 10
74 | 耳内镜（手术用） | 1 | 1、0°耳内镜 1 根 | 质保3年 | 是 | 10
75 | 鼻内镜（手术用） | 2 | 1、0°鼻内镜 1 根 2、30°鼻内镜 1 根 | 质保3年 | 是 | 20
76 | 耳鼻冲洗器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8
77 | 异物钳等专科器械（套） | 1 | 1. 头灯 1 套 2. 取鱼骨喉钳 1 把 3. 取鱼骨喉钳 1 把 4. 取鱼骨喉钳 1 把 5. 取鱼骨喉钳 1 把 中耳息肉钳(麦粒头) 1 把 7. 耳钳(卵圆口) 1 把 8. 耳用探针 1 把 9. 显微耳钩(尖头) 1 把 10. 显微耳钩(尖头) 1 把 11. 显微耳钩(钝头) 1 把 卷棉子 3 把 鼻用镊 枪状 5 把 14. 鼻用镊 15 把 15. 显微剥离器 1 把 1 刮匙（钝口） 1 把 刮匙（钝口 1 把 吸引管（弯 诊疗专用） 15 把 19. 吸引管（弯 诊疗专用） 15 把 20. 吸引管（弯 诊疗专用） 10 把 | 质保3年 | 否 | 5
78 | 电耳镜等专科器械（套） | 1 | 1 鼻腔撑开器 150 把 2 电耳镜 2 支 | 质保3年 | 否 | 5
79 | 排痰仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8.2
80 | 物理降温仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 4.88
81 | 细菌鉴定质谱仪 | 1 | 1. 质谱仪1台。 2.电脑1套。 | 质保3年 | 否 | 150
82 | 血培养仪 | 1 | 1. 血培养仪1台。 2. 电脑1套。 | 质保3年 | 是 | 50
83 | 全自动生化分析仪 | 1 | 1.全自动生化分析仪一台. 2. 电脑一套. | 质保3年 | 否 | 50
84 | 过敏原分析仪 | 1 | 1.全自动过敏原定量分析仪一台. 2. 电脑一套. | 质保3年 | 是 | 50
85 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 1. 全自动粪便分析仪1台。 2. 电脑1套。 | 质保3年 | 否 | 20
86 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 1.全自动尿液分析仪一台. 2. 电脑一套. | 质保3年 | 否 | 13
87 | 骨代谢化学发光分析仪 | 1 | 1.骨代谢化学发光分析仪一台. 2. 电脑一套. | 质保3年 | 否 | 9
88 | CBCT+全景一体机 | 1 | 1 扫描平台机架、底座及外壳组件 * 1 2 X射线球管及相关组件 * 1 3 平板探测器1（CT、全景） * 1 4 平板探测器2（头颅） * 1 5 受检者辅助定位及支撑装置 * 1 6 曝光手闸、电源开关及控制电缆 * 1 7 人机交互触控面板 * 1 8 原厂高级图像处理工作站 * 1 9 专业口腔数字化影像软件 * 1 10 金属伪影校正技术 * 1 11 高级模拟种植技术 * 1 12 智能气道测量技术 * 1 13 高级正畸影像处理软件 * 1 14 DICOM3.0传输/储存/打印 * 1 15 产品及软件使用手册 * 1 | 质保3年 | 否 | 60
89 | 口腔综合治疗椅 | 7 | 标配 | 质保3年 | 否 | 70
90 | 口腔扫描仪 | 1 | 1 口腔数字印模主机 1 台 2 一体机电脑 1 台 3 推车 1 台 4 标准扫描头 3 个 5 迷你扫描头 1 个 6 保护头 1 个 7 底座 1 个 8 数据线 1 根 9 电源适配器 1 根 10 U盘 1 个 11 说明书 1 份 12 合格证 1 份 | 质保3年 | 否 | 5
91 | 口腔超声骨刀 | 1 | 1 主机 1 台 2 手柄：接插式手柄（带光） 3 支 3 工作尖 25 枚 | 质保3年 | 否 | 4
92 | 牙智宝 | 1 | 1 主机 1 台 2 电源适配器 1 个 3 IP影响板 1 套 4 U盘 1 个 5 清洁布 1 张 6 合格证 1 份 7 说明书 1 份 8 保修卡 1 份 | 质保3年 | 否 | 3
93 | 热牙胶充填系统 | 1 | 1 加热充填手柄 1 个 2 充电底座 1 个 3 电源适配器 1 个 4 工作尖 1 套 5 工作尖隔热套 4 个 | 质保3年 | 否 | 2
94 | 根管治疗仪 | 1 | 1 底座 1 台 2 手柄 1 台 3 隔离硅胶套 2 个 4 0型圈 2 个 5 弯手机 1 个 6 USB线 1 7 注油嘴 1 个 8 测量线 1 根 9 锉夹 4 个 10 唇挂钩 2 个 11 探针 2 个 12 电源适配器 1 个 13 测试器 1 个 14 说明书 1 份 15 合格证 1 份 16 保修卡 1 份 | 质保3年 | 否 | 1
95 | 牙科X射线机 | 1 | 1 主机 1 台 2 电源适配器 1 个 3 电源线 1 根 4 挂绳 1 根 5 说明书 1 份 6 合格证 1 份 | 质保3年 | 否 | 1
96 | 注油机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1
97 | 电凝止血器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.5
98 | 石膏切割机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.2
99 | 口腔压膜机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.1
100 | 石膏震荡机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.05
101 | 人工心肺机系统 | 1 | 1 台车 * 1 2 操作显示屏 * 1 3 病人数据管理系统主机 * 1 4 悬挂150滚压泵 * 3 5 悬挂85滚压泵 * 2 6 液平面传感器组件 * 1 7 温度传感器组件 * 1 8 压力传感器组件 * 1 9 连续血气监测组件 * 1 10 气泡传感器组件 * 1 11 流量传感器组件 * 1 12 水箱 * 1 13 电子静脉钳 * 1 | 质保3年 | 是 | 450
102 | 消磁麻醉机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 200
103 | 消磁输注泵 | 1 | 1 主机 1 台 2 台车 1 台 3 输液泵 1 台 4 注射泵 3 台 5 交流电源线 1 条 6 产品操作手册 1 本 7 装箱清单 1 本 8 合格证 1 本 9 售后服务卡 1 本 10 快速操作卡 1 份 11 软件组织 1 粉 | 质保3年 | 否 | 150
104 | 麻醉平台（高端） | 3 | 1 主机 1 台 2 触摸显示屏 1 台 3 移动台车 1 台 4 电子七氟醚挥发罐 1 个 5 重复性钠石灰罐 1 个 6 5米空气连接管 1 条 7 5米氧气连接管 1 条 8 流量传感器 10 个 9 采样管 10 条 10 滤水杯 6 个 11 麻醉气体监测模块 1 套 12 回路加热模块 1 套 13 废气排放装置 1 套 14 手动皮囊支臂 1 个 15 后备钢瓶支架系统 1 套 | 质保3年 | 是 | 300
105 | 便携式超声1 | 1 | 1 高端便携超声主机 1台 2 经食道探头 1把 3 额外探头 2把 | 质保3年 | 是 | 100
106 | 便携式超声2 | 1 | 9.1主机1台 9.2探头3把 9.3专用台车1辆 9.4专用行李箱1个 | 质保3年 | 否 | 80
107 | 超声刀 | 1 | 1 主机 1台 2 发生器脚踏开关1件 3 发生器推车1台 4 连接器 1个 5 手柄3条 6 刀头5把 | 质保3年 | 是 | 80
108 | 自体血回收机 | 1 | 1 自体血液回输系统主机 * 1 2 储血罐支架 * 1 3 输液支架 * 1 4 保险电阻丝 * 2 5 内置打印机 * 1 6 触摸屏 * 1 7 电源线 * 1 8 操作手册 * 1 9 维修手册 * 1 | 质保3年 | 是 | 50
109 | 脑部与区域血氧监测系统 | 1 | 1 主机 * 1个 2 前置放大器 * 2个 3 充电底座 * 1个 4 支架 * 1个 5 患者连接电缆 * 4根 6 成人传感器 * 2片 7 电源线 * 1根 | 质保3年 | 是 | 45
110 | 麻醉平台 | 12 | 主机 1 台 18寸监护仪主机 1 台 三芯电源线 1 根 高集成化回路 1 套 吸/呼气流量传感器组件 2 套 七氟醚蒸发器 1 个 AG模块 1 个 BIS模块 1 个 NMT模块 1 个 监护仪支架 1 个 一次性基本附件包（成人） 1 套 钠石灰吸收罐 1 个 使用说明书 1 套 设备保修卡 1 份 序列号小标贴 1 份 合格证 1 份 | 质保3年 | 否 | 480
111 | 血气分析仪 | 1 | 主机 一台 电源线 一条 | 质保3年 | 是 | 40
112 | 热交换水箱系统 | 1 | 1 热交换水箱 1台 2 水管路 4根 3 变温毯 1张 | 质保3年 | 否 | 40
113 | 儿童转运呼吸机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 20
114 | 空氧混合器 | 1 | 1 主机 1台 2 双流量计(1-10L/min,100-1000ml/min) 1个 3 空气连接管 1条 4 氧气连接管 1条 5 气水分离器 1个 6 固定装置 1个 7 使用说明书 1本 | 质保3年 | 是 | 15
115 | 多通道输注泵（6个/组） | 2 | 泵 6台/组 电源线 6根 泵固定夹 6个 | 质保3年 | 否 | 20
116 | 高频电刀 | 11 | 1 主机1套 2 单极脚踏开关1只 3 双极脚踏开关1只 4 病人回路负极板1片 5 智能单极模式电刀笔1支 6 普通双按钮电刀笔1支 7 负极板导线1根 | 质保3年 | 是 | 110
117 | 除颤仪 | 3 | 1 主机 1 台 2 记录仪(内置) 1 套 3 心电导联线 1 套 4 体外除颤电极板附件包 1 套 5 锂电池 1 块 6 三芯电源线 1 根 10 使用说明书 1 套 12 设备保修卡 1 份 13 序列号小标贴 1 份 14 合格证 1 份 | 质保3年 | 否 | 22.5
118 | 可视喉镜 | 16 | 显示部件2个、手柄部件2个、充电器（含充电线）1个、高清连接线1根、消毒帽1个。 | 质保3年 | 否 | 80
119 | 儿童转运监护仪 | 1 | 显示部件2个、手柄部件2个、充电器（含充电线）1个、高清连接线1根、消毒帽1个。 | 质保3年 | 否 | 5
120 | 双通道输注泵 | 9 | 1 泵 1套 2 电源线 1根 3 泵固定夹 1个 4 产品说明书（中文） 1本 | 质保3年 | 否 | 27
121 | 单通道输注泵 | 9 | 1 泵 1台 2 电源线 1根 3 泵固定夹 1个 4 产品说明书（中文） 1本 | 质保3年 | 否 | 18
122 | 便携式脉搏氧监护仪 | 5 | 1 主机 1 台 2 碱性电池 4 个 3 成人血氧传感器 1 个 4 血氧饱和度监测仪携带包 1 个 5 用户文件包（含说明书，速查卡，合格证，保修卡，用户验收单，装箱单，三证文件各1） 1 套 6 新生儿血氧探头(绑带式) 1 个 7 小儿血氧探头(绑带式) 1 个 8 充电底座 1 个 | 质保3年 | 否 | 3.5
123 | 全自动血型分析仪 | 1 | 1 主机 1台 2 显示屏组件 1个 3 显示屏摇臂 1个 4 电源线 1条 5 清洗液浮子传感器 1条 6 废液浮子传感器 1条 7 清洗液桶 1个 8 废液桶 1个 9 抬杠 4根 10 垃圾桶 1个 11 中文说明书 1份 12 中文操作卡 1份 13 合格证 1张 14 保修卡 1张 15 装箱清单 1张 16 螺钉 若干 17 扎带 若干 | 质保3年 | 否 | 20
124 | 无影灯 | 11 | 1)手术无影灯灯头及电源：2个； 2)控制面板：1个； 3)法兰盘：1个； 4)灭菌手柄：5个； | 质保3年 | 否 | 275
125 | 手术床 | 10 | 1)头板，背板，座板：1套； 2)腿板：分体腿板，可拆卸：1套； 3)手板：2个； 4)麻醉布帘架：分体式，1套； | 质保3年 | 否 | 180
126 | 中央监控 | 1 | 1 主机 1 台 2 显示器 1 个 3 鼠标 1 个 4 键盘 1 个 5 合格证 1 份 | 质保3年 | 否 | 8
127 | 暖风机 | 11 | 1 充气式动力升温仪主机（包括机身、软管、电源线） 1 套 2 光盘 1 张 3 随机文档（含说明书等） 1 本 4 小推车 1 台 | 质保3年 | 否 | 33
128 | 暖箱 | 11 | 标配 | 质保3年 | 否 | 55
129 | 除颤仪 | 1 | 1 主机 1 台 2 体外除颤电极板组件 1 套 3 锂电池 1 块 4 中文说明书 1 本 5 电池盖组件 1 套 6 国标电源线 1 根 7 一体式抗除颤心电导联线 1 根 8 成人电极片 1 包 9 除颤导电膏 1 瓶 10 卷式打印纸 1 卷 11 保修卡 1 份 12 仪器验收单 1 份 | 质保3年 | 否 | 4.3
130 | 辐射台 | 2 | 1 婴儿辐射保暖台 1 台 2 输液架 1 个 3 折叠托盘 1 个 4 有机玻璃挡板 1 个 5 电源线 1 个 6 F型熔丝管4AH/250V熔丝管 1 个 7 皮肤温度传感器 1 个 8 血氧探头延长线 1 个 9 血氧探头 1 个 10 十字螺丝刀 1 个 11 内六角扳手M4 1 个 12 内六角扳手M6 1 个 13 内六角扳手M8 1 个 14 记录显示板 1 个 15 使用说明书 1 个 16 合格证 1 个 17 保修卡 1 个 | 质保3年 | 否 | 8
131 | 高级暖箱 | 10 | 1 主机 1 台 2 传感器盒 1 台 3 皮肤温度传感器 1 台 4 箱座 1 台 5 辐射器 1 台 6 称重装置 1 台 | 质保3年 | 否 | 38.3
132 | 双面光疗蓝光箱 | 5 | 1 主机 1 台 2 中文使用说明书 1 本 3 快速操作指南 1 份 4 保修卡 1 份 5 合格证 1 份 6 电源线 1 根 | 质保3年 | 否 | 15.5
133 | 药物冰箱(2℃～8℃) | 8 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20
134 | 冰箱（大）(2℃～8℃) | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 7.5
135 | 心电监护 | 50 | 主机 1台 IBP通道（内置） 1组 国标电源线 1根 心电附件包 1套 血氧附件包 1套 血压附件包 1套 有创血压附件包 1套 主机托架 1个 监护仪支架 1个 保修卡 1张 说明书 1本 合格证 1张 | 质保3年 | 否 | 110
136 | 冰箱 | 11 | 1 主机 1 台 2 说明书 1 本 3 电源线 1 条 | 质保3年 | 否 | 13.2
137 | 输血泵 | 5 | 1 输液泵主机 1 台 2 电源线 1 根 3 说明书 1 本 4 合格证 1 张 5 保修卡 1 张 | 质保3年 | 否 | 5
138 | 手术器械架 | 11 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10.725
139 | 输液泵 | 65 | 1 输液泵主机 1 台 2 电源线 1 根 3 说明书 1 本 4 合格证 1 张 5 保修卡 1 张 | 质保3年 | 否 | 39
140 | 注射泵 | 107 | 1 注射泵主机 1 台 2 电源线 1 根 3 说明书 1 本 4 合格证 1 张 5 保修卡 1 张 | 质保3年 | 否 | 74.9
141 | 空气消毒机 | 13 | 1 风机 1 个 2 紫外灯管36W 7 根 3 负离子发生器 1 个 4 活性炭过滤器 1 片 5 遥控器 1 个 6 保险管 2 个 7 光触媒 1 片 | 质保3年 | 否 | 8.45
142 | 治疗车 | 43 | 1万向脚轮4只 2 小号抽屉1 只 3 中号抽屉 1只 4 挂篓 1 个 5 锐器盒 1 个 6 污物桶 2 只 | 质保3年 | 否 | 21.5
143 | 冰箱（小）(2℃～8℃) | 36 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18
144 | 抢救车 | 8 | 1 脚轮 4 个 2 除颤平台 1 个 3 可取式超大资料盒 1 个 4 活动插线板 1 个 5 可伸缩不锈钢输液支架 1 支 6 圆桶锐器盒 1 个 7 ABS污物桶 2 个 | 质保3年 | 否 | 3.8
145 | 吸痰器 | 30 | 1 主机 1 台 2 挂墙组件 1 个 3 空气过滤器 1 个 4 中间软管1 1 根 5 中间软管2 1 根 6 透明吸痰管道 1 根 7 收集罐 1 个 8 电源适配器 1 个 9 电源连接线 1 根 10 中文说明书 1 本 11 保修卡 1 张 12 用户验收单 1 份 13 合格证 1 张 | 质保3年 | 否 | 12
146 | 口服药车 | 9 | 1 档案盒 1 个 2 中控锁 1 把 3 斜筐 1 个 4 利器盒 2 个 5 垃圾桶 2 个 6 脚轮 4 个 7 PVC保护垫 1 张 | 质保3年 | 否 | 2.97
147 | 被服车 | 19 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6.08
148 | 病历车 | 9 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.7
149 | 平车 | 4 | 1 脚轮 / 4 只 2 护栏 / 1 副 3 置物筐 / 1 个 | 质保3年 | 否 | 1.2
150 | 方盘治疗车 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.04
151 | 婴儿床（3个月内） | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.75
152 | 吸引器 | 11 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.75
153 | 不锈钢治疗车（大） | 11 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.75
154 | 不锈钢治疗车（小） | 33 | 标配 | 质保3年 | 否 | 8.25
155 | 吸痰车 | 6 | 1 主机 1 台 2 空气过滤器 2 只 3 熔丝管（RF1 φ5×20/F500mAL） 2 只 4 吸痰管接头 1 只 5 吸引管道（材料PVC、内径φ7.5，长度2m） 1 根 6 电源线（2VTJ1+ H05VVH2-F+ HY016） 1 根 7 保修卡、说明书、合格证 1 套 | 质保3年 | 否 | 0.99
156 | 低负压吸引器 | 5 | 1 主机 1 台 2 吸引软管 1 根 3 空气过滤器 2 只 4 熔丝管 2 只 5 保修卡、说明书、合格证等 1 套 | 质保3年 | 否 | 0.7
157 | 紫外线消毒车 | 3 | 1 紫外线消毒车 1 套 2 灯管 2 支 3 中文用户文件组件包 （合格证，保修卡，装箱单， 说明书） 1 套 | 质保3年 | 否 | 0.24
158 | 轮椅 | 4 | 1 轮椅车 1 台 2 使用说明书 1 份 3 合格证 1 张 4 保修卡 1 张 | 质保3年 | 否 | 0.28
159 | 输液架 | 30 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.5
160 | 流式分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 325
161 | 激光共聚焦显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 300
162 | 微量分光光度计 | 1 | 1 微量分光光度计 1 台 2 配套试剂盒 1 个 3 电源线 1 根 4 工具盒 1 个 | 质保3年 | 否 | 170
163 | 腹腔镜手术虚拟模拟器 | 1 | 1 主体操作平台（含力反馈系统） 1 套 2 主体升降系统（含控制器） 1 套 3 显示器支臂（包含键盘托） 1 套 4 触摸屏显示器 1 套 5 键盘 1 个 6 智能仿真训练器械 2 把 7 仿真踏板 1 个 8 仿真内窥镜 1 个 | 质保3年 | 否 | 83
164 | 纯水系统 | 1 | 1 超纯水系统 1 台 2 DI去离子柱 1 根 3 痕量级抛光过滤柱 1 根 4 0.2μm除菌过滤器 1 个 5 双波长紫外灯 1 根 6 消毒组件 1 套 | 质保3年 | 否 | 39.8
165 | 倒置荧光显微镜 | 2 | 1 主机 1 台 2 六孔物镜转换器 1 个 3 七孔聚光镜转盘 1 个 4 长工作距离通用聚光镜 1 个 5 4倍平场荧光相差物镜 1 个 6 10倍平场荧光相差物镜 1 个 7 20倍平场荧光相差物镜 1 个 8 40倍平场荧光相差物镜 1 个 9 六孔荧光滤色块转盘 1 个 10 载物台 1 个 11 数码相机 1 个 12 图像分析软件 1 套 13 计算机 1 台 | 质保3年 | 是 | 50
166 | 自动组织研磨仪 | 1 | 主机1台、2ml 48孔铝合金适配器1套、5ml 12孔铝合金适配器1套、φ3和φ6不锈钢研磨珠各1000颗、电源线1根 | 质保3年 | 否 | 20
167 | 细胞电转染仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18
168 | 高速冷冻离心机 | 1 | 1 主机 1 台 2 气密性高速角转，适用于24× 1.5/2.0 mL 微量离心管（最大相对离心力高达21,130 × g） 1 个 | 质保3年 | 否 | 12
169 | 荧光定量PCR仪 | 2 | 1 荧光定量PCR主机 1 台 2 电脑工作站 1 台 3 数据采集和分析软件 1 套 4 引物和探针设计软件 1 套 5 安装试剂盒 1 盒 | 质保3年 | 否 | 24
170 | 双色红外激光扫描成像系统 | 1 | 1 双色红外激光扫描成像系统 1 台 2 合格证 1 份 3 电脑 1 台 | 质保3年 | 否 | 10
171 | 荧光显微镜 | 9 | 1 倒置相差显微镜主机 1 套 2 落射照明系统 1 套 3 相差物镜 4X、10X、20X、40X 1 套 4 电脑 1 台 | 质保3年 | 否 | 81
172 | 麻醉呼吸机 | 1 | 1 主机 1 台 2 七氟醚挥发罐 1 套 3 国标电源线 1 根 4 气嘴接头 2 个 5 氧气气嘴螺母 2 个 6 吸收罐海绵 15 块 7 一次性成人波纹管套件(管路内径22mm) 2 套 8 一次性小儿波纹管套件(管路内径15mm) 1 套 9 可充气麻醉面罩 1 个 10 可充气麻醉面罩 1 个 11 国标氧气软管（无插头） 1 根 12 国标氧气插头 1 个 13 蜗杆传动软管夹 1 个 14 国标空气软管（无插头） 1 根 15 国标空气插头 1 个 16 蜗杆传动软管夹 1 个 | 质保3年 | 否 | 9
173 | 生物分子成像仪 | 2 | 1 相机 1 个 2 专业级电动变焦镜头 1 个 3 暗箱装置 1 个 4 LED白光灯（冷） 1 个 5 图像拍摄软件 1 个 6 图像分析软件 1 个 7 安装U盘 1 个 8 加密锁 1 个 9 电脑 1 台 | 质保3年 | 否 | 16
174 | 宽口径液氮罐 | 1 | 1 不锈钢气相液氮罐 1 个 2 智能液氮监控管理系统 1 套 3 冻存架 12 个 4 冻存架 8 个 5 冻存盒 144 个 6 冻存盒 96 个 7 输液软管 1 根 | 质保3年 | 否 | 8
175 | 二氧化碳培养箱 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30
176 | 生物安全工作台 | 7 | 标配 | 质保3年 | 否 | 49
177 | 冰冻切片机 | 1 | 1 冷冻切片机主机 1 台 2 大手轮 1 个 3 刀架 1 套 4 防卷板 1 个 5 样品托 5 个 6 废屑槽 1 个 | 质保3年 | 否 | 7
178 | 除颤监护仪 | 1 | 1 主机 1 台 2 记录仪(内置) 1 3 心电导联线 1 套 4 体外除颤电极板附件包 1 套 5 成人除颤电极片附件包 1 套 6 锂电池 1 块 7 三芯电源线 1 根 8 使用说明书 1 套 9 设备保修卡 1 份 10 序列号小标贴 1 份 11 合格证 1 份 | 质保3年 | 否 | 6.7
179 | 支气管模型 | 3 | 1 支气管内镜训练平台1 台 2 说明书 1 份 3 合格证 1 份 4 保修卡 1 份 | 质保3年 | 否 | 18
180 | 小型冷冻离心机 | 2 | 1 主机 1 台 2 气密性高速角转，适用于48× 1.5/2.0 mL 微量离心管 1 个 | 质保3年 | 否 | 10
181 | 凝胶图像处理系统 | 2 | 1 高分辨低照度数码摄像头(USB 3.0) 1 个 2 高通透电动镜头(F=1:1.2) 1 个 3 专用数控自动控制卡(HBC预装) 1 个 4 CCD 摄像机专用近摄镜 1 个 5 UV / IR Gel超多层镀膜专用滤色镜片(590nm) 1 个 6 全自动抽屉式一体化全封闭透射，反射暗箱 1 个 7 LED 白光灯(冷光) 1 个 8 多波长紫外反射光源(254/365nm) 1 个 9 紫外透射仪：波长302nm，紫外透射面积 20cm×20cm 1 个 10 紫外/白光特换板:冷光、白光透射面积 20cm×20cm 1 个 11 ALLDoc x图像拍摄软件 1 个 12 Tanon Image 图像分析软件 1 个 13 安装U盘 1 个 14 加密锁 1 个 15 电脑 1 台 | 质保3年 | 否 | 10
182 | 低温高速冷冻离心机 | 1 | 1. 台式高速冷冻离心机 1 台 2. 变频模块控制系统 1 套 3. 高速电机 1 台 4. LED显示屏 1 块 5. 压缩机 1 台 角转子 1 个 7. 电源线 1 根 8. 扳手 1 把 9. 保险管 1 个 | 质保3年 | 否 | 5
183 | 除颤仪 | 1 | 1 主机 1 台 2 记录仪(内置) 1 3 心电导联线 1 套 4 体外除颤电极板附件包 1 套 5 锂电池 1 块 6 三芯电源线 1 根 10 使用说明书 1 套 12 设备保修卡 1 份 13 序列号小标贴 1 份 14 合格证 1 份 | 质保3年 | 否 | 5
184 | 新生儿辐射台 | 2 | 1 辐射箱(包括立柱) 1 个 2 机脚(包括机脚、婴儿床、床垫、X光拍片板、称重装置) 1 个 3 输液架 1 个 4 折叠托盘 1 个 5 有机玻璃挡板 4 个 6 电源线 1 个 7 F型熔丝管4AH/250V熔丝管 2 个 8 皮肤温度传感器 2 个 | 质保3年 | 否 | 10
185 | 临床护理技能虚拟模拟训练平台 | 2 | 1.高级成人护理模型*1台 2.说明书*1份 3.合格证*1份 4.保修卡*1份 | 质保3年 | 否 | 9.6
186 | 新生儿心肺复苏模拟人 | 2 | 1 新生儿模型 1 个 2 胎粪模块套装 1 套 3 脐带 1 条 4 夹子 1 个 5 气道润滑剂 1 瓶 6 模拟血液 1 瓶 7 注册器 1 个 8 婴儿款 1 条 9 便携袋 1 个 | 质保3年 | 否 | 9
187 | 零下80度超低温冰箱 | 4 | 1 主机 1 台 2 说明书 1 份 3 电源线 1 条 | 质保3年 | 否 | 16
188 | 负20度冰箱 | 4 | 1 主机 1 台 2 电源线 1 条 3 说明书 1 份 | 质保3年 | 否 | 16
189 | 心肺复苏模拟人（半身） | 4 | 成人半身模型 1 台 按压弹簧30Kg 1 个 按压弹簧60Kg 1 个 面皮 3 个 气道 2 个 模型擦巾 4 块 衣服 1 套 电源 1 套 产品信息文件 1 套 运输软包 1 个 | 质保3年 | 否 | 15.2
190 | 梯度PCR仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 7.2
191 | 心肺复苏操作反馈显示仪 | 2 | 带技能报告仪软件 1 台 保护套 1 个 连接线 1 根 电源 1 套 产品信息文件 1 份 | 质保3年 | 否 | 6.6
192 | 微量核酸检测仪器 | 2 | 1 微量分光光度计 1 台 2 配套试剂盒 1 个 3 电源线 1 根 4 工具盒 1 个 | 质保3年 | 否 | 6
193 | 移动交互式心肺听诊模拟设备（儿童+成人） | 1 | 无线智能化心肺听诊训练与考核系统1.0 1 台 说明书 1 份 合格证 1 份 保修卡 1 份 | 质保3年 | 否 | 3
194 | 阑尾术模型 | 1 | 1 外科手术技能训练仿真模型 * 1 2 上腹部腹壁模块 * 1 3 盲肠-阑尾区腹壁模块 * 1 4 左腹沟斜疝腹壁模块 * 1 5 胆囊模型 * 1 6 脾-胰腺 * 1 7 胃模型 * 1 8 十二指肠模型 * 1 9 空肠模型 * 1 10 模结肠模型 * 1 11 盲肠-阑尾模型 * 1 12 阑尾术模型 * 1 | 质保3年 | 否 | 2.8
195 | 抢救床 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.5
196 | 电动手术床 | 1 | 1. 床体 1 套 2. 头板 1 套 3. 腿板 1 对 4. 床垫 1 套 5. 手控器 1 个 电源线 1 根 | 质保3年 | 否 | 2.4
197 | 无影灯 | 2 | 1. LED灯头 1 个 2. LED灯头 1 个 3. 下延柱和 旋转体 1 套 4. 平衡臂 2 根 5. 无菌柄 4 个 天顶罩盖 1 套 7. 开关电源 2 个 8. 保险丝 2 个 9. 保险丝座 1 个 | 质保3年 | 否 | 4.6
198 | 分子杂交炉 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
199 | 儿童心肺复苏模型 | 4 | 复苏少年QCPR 1 台 面皮 3 个 软包 1 个 一次性用气道 2 个 AA电池 4 节 气泵球 1 个 衣服 1 套 产品信息文件 1 套 充电器 1 套 | 质保3年 | 否 | 8
200 | 儿科插管模型 | 4 | 1儿科插管训练器1个 2气道润滑剂1瓶 3产品使用说明1个 | 质保3年 | 否 | 7.6
201 | 组织研磨仪 | 1 | 主机1台、2ml 48孔适配器1套、5ml 12孔适配器1套、φ3和φ6不锈钢研磨珠各1000颗、电源线1根 | 质保3年 | 否 | 1.8
202 | 气胸训练模型 | 1 | 气胸训练模型 1 台 说明书 1 份 合格证 1 份 保修卡 1 份 | 质保3年 | 否 | 1.74
203 | 婴儿安妮4个/包 | 2 | 小婴儿QCPR 4 个 婴儿衣服 4 件 模型气道 6 个 模型湿巾 16 片 软包 1 个 说明书 1 套 | 质保3年 | 否 | 3.4
204 | 4度冰箱 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 6.4
205 | 静脉注射躯干 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.55
206 | 超净工作台 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.5
207 | 生物安全柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.5
208 | 婴儿全身静脉穿刺模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.5
209 | 高速离心机 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5.6
210 | 制冰机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.4
211 | 生物培养箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.3
212 | 光学显微镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1
213 | 高压灭菌锅 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1
214 | 液氮罐(50L-冻存架 -移动轮) | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2
215 | 台式鼓风干燥箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1
216 | 婴儿腿部骨髓穿刺模型 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 3.88
217 | 5岁儿童气道插管模型（全身） | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.8
218 | 2岁婴儿气道插管模型（全身） | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.8
219 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.9
220 | （背部）胸腔穿刺电子标准化病人 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.9
221 | 新生儿插管模型 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.7
222 | 紫外可见光分光光度计 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.6
223 | 血管分离结扎模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.8
224 | 环甲膜穿刺训练模型（气管切开） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.8
225 | 阶段性压疮仿真模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.8
226 | 外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.7
227 | 成人伸缩颈托（30个/套） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.7
228 | 儿童骨穿模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.7
229 | 婴儿胸腔穿刺模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.62
230 | 多管架自动平衡离心机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.2
231 | 儿童腰穿模型 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.2
232 | 儿童胸穿模型 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.2
233 | 胸腔闭式引流模型 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.1
234 | 全自动细胞计数仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1
235 | 器械柜 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1
236 | 骨折固定与高位包扎模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.5
237 | 高级瘘管造口术护理模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.5
238 | 头颅骨大脑模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.5
239 | 人体脊柱模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.5
240 | 人体大脑解剖模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.5
241 | 腹膜透析模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.4
242 | 喉镜 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.8
243 | 气管插管头 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.35
244 | 多功能肌肉注射模块 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.7
245 | 直肠检查模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.3
246 | 婴儿动脉训练手臂 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.3
247 | 婴儿下肢足部静脉穿刺模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.3
248 | 高级胚胎发育过程模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.3
249 | 咽喉镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.3
250 | 迷你型伸缩颈托（30个/套） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.3
251 | 外科缝合包扎展示模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.27
252 | 多功能护理婴儿模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.22
253 | 小儿骨穿腿模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.22
254 | 恒温烘箱 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.4
255 | 心肺复苏电子显示器 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.8
256 | 多功能小手术训练工具箱 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.2
257 | 简易儿童心肺复苏模型人 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.4
258 | 新生儿腰椎穿刺仿真模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.2
259 | 皮内注射手臂 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.4
260 | 肌内注射模型 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.4
261 | 皮脂腺囊肿切除术练习模块 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.17
262 | 术前无菌操作训练标准化模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.16
263 | 臀部肌内注射操作模型 | 4 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.6
264 | 婴儿气道插管训练模型 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.28
265 | 全功能儿童静脉输液手臂 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.13
266 | 液氮罐 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.1
267 | 细胞培养箱 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.2
268 | 新生儿气管切开护理模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.1
269 | 腹部手术切开缝合模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.1
270 | 婴儿头皮静脉穿刺模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.09
271 | 新生儿护理模型 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.16
272 | 儿童下肢足部静脉穿刺模型 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.16
273 | 新生儿脐带护理模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.08
274 | 下肢切开缝合训练模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.07
275 | 24周早产儿模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.06
276 | 30周早产儿模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.06
277 | 外科打结训练模型 | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.25
278 | 手臂切开缝合训练模型 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.04
279 | 婴儿股静脉与股动脉仿真穿刺模型 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.08
280 | 细胞分选器及分选架套装 | 3 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.09
281 | 试剂柜 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.06
282 | 调频摇床 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.04
283 | 肠管吻合模型（30mm） | 5 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.1
284 | 高级皮肤缝合模块 | 10 | 标配 | 质保3年 | 否 | 0.1
285 | 吊塔 | 50 | 天顶底座及预埋件 1 套 机械双臂,臂长750mm+750mm 1 个 吊柱,长1000mm 1 个 吊柱导轨 2 个 托盘 2 个 抽屉 1 个 德标 氧气气体终端 2 个 德标 空气气体终端 2 个 德标 负压气体终端 2 个 德标 AGSS气体终端 1 个 10A五孔电源插座 10 个 RJ45通讯接口 4 个 | 质保3年 | 否 | 300
286 | 电动大童床 | 19 | 1 儿童电动病床床体 1 张 2 护栏内嵌控制面板 4 块 3 床尾锁控器 1 个 4 脚轮 4 个 5 床头板 1 块 6 床尾板 1 块 7 10cm床垫 1 张 8 餐桌板 1 个 9 输液架 1 个 10 床底置物架 1 个 | 质保3年 | 否 | 66.31
287 | 特需病区床 | 18 | 1 儿童电动病床床体 1 张 2 护栏内嵌控制面板 4 块 3 床尾锁控器 1 个 4 脚轮 4 个 5 床头板 1 块 6 床尾板 1 块 7 10cm床垫 1 张 8 餐桌板 1 个 9 输液架 1 个 10 床底置物架 1 个 | 质保3年 | 否 | 54
288 | 骨科牵引床 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 5.7
289 | 童床 | 218 | 1 病床床体 1 张 2 病床手摇杆 2 个 3 脚轮 4 个 4 床头板 1 块 5 10cm床垫 1 张 6 餐桌板 1 个 7 输液架 1 个 8 底屋置物架 1 个 | 质保3年 | 否 | 92.65
290 | 儿童转运车床 | 9 | 标配 | 质保3年 | 否 | 2.52
291 | 特需陪护床 | 18 | 床架 1 套 轮子 1 套 | 质保3年 | 否 | 3.6
292 | 可陪护ICU陪护床 | 7 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.4
293 | 普通陪护床 | 327 | 标配 | 质保3年 | 否 | 65.4
294 | 皮肤检测仪（多光谱皮肤镜图像处理工作站（CBS云镜）） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 31
295 | 脉冲激光治疗机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 90
296 | AED体外除颤器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 1.38
297 | 恒温蜡疗仪 | 1 | 1 主机 1台 2 蜡盘调节高度螺栓7个 3 不锈钢铲 1把 4 塑料刮板 1把 5 隔热手套 1双 6 塑胶手套 1双 7 毛刷 1把 8 石蜡 20Kg | 质保3年 | 否 | 11.2
298 | 红外热辐射治疗仪 | 3 | 1 主机1台 2 电源线1根 3 定距杆1根 4 防护眼镜 2个 5 一次性眼罩 5个 6 眼镜袋2个 7 无尘布2个 8 熔断器（保险丝）2个 9 六角扳手1个 | 质保3年 | 否 | 37.8
299 | 语言障碍康复评估与训练系统 | 1 | 1、台式电脑1台 2、多点触控显示器1台 3、音响1个 4、麦克风1个 5、加密狗1个 6、打印机1台 7、工作台车1台 | 质保3年 | 否 | 18
300 | 多媒体情景互动训练系统 | 1 | 1 移动台车1台 2 电容触摸屏1台 3 无线键鼠套装 1套 4 三芯电源线1根 5 密码狗1个 6 熔断器1个 | 质保3年 | 否 | 20
301 | 内窥镜摄像机 | 1 | 1、内窥镜摄像机1台 2、卡口1个 3、光纤1根 4、24寸高清医用监视器1台 5、高清影像工作站1套 6、0°鼻窦镜1条 7、30°鼻窦镜1条 8、0°耳镜1条 9、多功能台车1台 | 质保3年 | 否 | 30
302 | 内镜自动清洗消毒机 | 1 | 1 主机1台 2 人员卡2张 4 内镜卡2张 | 质保3年 | 否 | 12
303 | 内镜清洗工作站 | 1 | 1 清洗槽1个 2 漂洗槽1个 3 消毒槽1个 4 终末漂洗槽1个 5 干燥台1台 | 质保3年 | 否 | 20
304 | 自动粪便处理分析系统 | 1 | 1 主机（1件） 2 计数池组件（1件） 3 保险管（2件） 4 废卡盒，孵卡挡板，废卡通道（1件） 5 管架组件（5个） 6 卡盒组件（6个） 7 电源线，接地线（1根） 8 USB数据线，网线（2根） 9 说明书，安装光盘，合格证，保修卡，简易操作卡，故障排查指南（1件） 10 废液桶（2件） 11 废液桶组件，稀释液桶盖组件，清洗液桶盖组件，废液托盘，冲洗液拔盖器（1件） 12 MOTIC 10X物镜，MOTIC 40X物镜（1件） 13 数字卡片标签（6套） 14 电脑（1套） | 质保3年 | 否 | 36
305 | 血液透析设备 | 6 | 1 主机1台 2 血压监测装置1个 3 KT/V监测装置1个 4 集中供液接口1组 5 网络信息接口1个 | 质保3年 | 是 | 240
306 | 鼻窦内窥镜及附件 | 1 | 1 鼻窦镜0°一根 2 鼻窦镜30°一根 3 鼻窦镜70°一根 4 耳内镜0°一根 5 耳内镜30°一根 | 质保3年 | 是 | 49.5
307 | 仿人体腹腔镜操作训练仪 | 1 | 1、仿人体腹腔镜操作训练仪1具 2、模拟病例附件1套 3、电源适配器2个 4、显示器1台 5、器械附件1套 6、缝合模块2块 7、摄像头1个 | 质保3年 | 否 | 11
308 | 等离子体手术系统 | 1 | 1、台式主机 1 台 2、手术电极电缆转接线 1 付 3、流体通断器 1 套 4、电源线 1 根 5、脚踏开关 1 个 6、保险管 2 只 7、产品使用说明书 1 份 8、安装验收保修卡 1 份 9、产品合格证 1 份 10、产品装箱单 1 份 11、公司证件 1 份 12、使用简介 1 份 | 质保3年 | 否 | 34.6