## Sheet1
附件1
设备清单
序号 | 医用设备名称 | 数量 (台/套) | 备注 | 商务要求 | 是否进口 | 单台预算(万元) | 总预算(万元)
1 | 全自动血液分析流水线 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 32 | 32
2 | 微创二尖瓣牵开器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18.94 | 18.94
3 | 等离子射频手术系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 19.5 | 19.5
4 | 小儿腹腔镜手术器械 | 1 | 1、单极电凝（Φ2.8×210mm钩状）2把 2、单极剪刀（Φ2.8×210mm弯剪刀）2把 3、单极分离钳（Φ2.8×210mm弯分离钳）4把 4、单极抓钳（Φ2.8×210mm鼠牙抓钳）1把 5、单极抓钳（Φ2.8×210mm肠抓钳）2把 10、双极电凝钳（Φ5x330mm）2把 11、弹簧抓钳（φ2.8*300mm）2把 13、持针钳（φ2.8*210mm O型）2把 15、可拆换吸引器（φ2.8*210mm）2把 16、持针钳（φ2.8*210mm O型）2把 17、单孔腹腔镜手术（小儿）1把 18、硬性光学胸腹腔内窥镜0.5cm镜头1把 | 质保3年 | 否 | 20 | 20
5 | 全自动眼压测量仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20 | 20
6 | 综合验光仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 23 | 23
7 | 听力计 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 26.7 | 26.7
8 | 中耳分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 28 | 28
9 | 术中TCD | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30 | 30
10 | 性功能康复治疗仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 32 | 32
11 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 38 | 38
12 | 眼表分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 45 | 45
13 | 射频消融发生器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 49 | 49
14 | 便携式白内障超声乳化仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 68 | 68
15 | 口腔颌面锥形束计算体层摄影设备 | 1 | 1、扫描平台机架、底座及外壳组件1套 2、X射线球管及相关组件1套 3、平板探测器1（CT、全景）1套 4、平板探测器2（头颅）1套 5、受检者辅助定位及支撑装置1套 6、曝光手闸、电源开关及控制电缆1套 7、人机交互触控面板1套 8、原厂高级图像处理工作站1套 9、专业口腔数字化影像软件1套 10、金属伪影校正技术1套 11、高级模拟种植技术1套 12、智能气道测量技术1套 13、高级正畸影像处理软件1套 14、DICOM3.0传输/储存/打印1套 15、产品及软件使用手册1套 | 质保3年 | 否 | 73 | 73
16 | 耳鼻喉智能一体化内窥镜摄像系统 | 1 | 1、耳鼻喉智能一体化内窥镜摄像系统，1套（包含至少3支光纤，与医院信息系统匹配的彩色喷墨打印机一台） 2、0度鼻窦镜，10支 3、70度鼻窦镜，5支 4、耳镜，10 支 5、病人椅，1张 6、医生椅，1张 | 质保3年 | 否 | 74.2 | 74.2
17 | 强脉冲激光治疗仪 | 1 | 眼科，标配 | 质保3年 | 否 | 98 | 98
18 | 视觉质量分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 115 | 115
19 | 人工晶体测量仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 是 | 125 | 125
20 | 高功率钬激光治疗机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 143 | 143
21 | 彩色多普勒超声诊断系统1 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 197.8 | 197.8
22 | 彩色多普勒超声诊断系统2 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 228 | 228
23 | 强脉冲与激光治疗设备 | 1 | 皮肤科，标配 | 质保3年 | 是 | 230 | 230
24 | 血液透析机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 19.962 | 39.924
25 | 自体血回收机 | 1 | 标配 | 质保3年起 | 否 | 40 | 40
26 | 高清电子胃肠镜系统 | 1 | 胃肠镜诊疗设备（内镜主机1台，电子肠镜2条，放大胃镜2条，高清电子胃镜1条，水泵1台，送气装置、APC电极管5条）、设备需免费连接LIS HIS等系统 | 质保3年起 | 否 | 345 | 345
27 | 移动三维C臂机 | 1 | 1.三维C臂CT系统1个 2.高功率一体化球管1个 3.DICOM 图像存储功能1套 4.三维及体层成像功能1套 5.自动配准三维导航接口1个 6.三维测量功能1套 7.智能三维金属伪影抑制软件1套 8.多功能有线脚闸1个 9.骨科智能一点清软件1套 10.手持遥控曝光器1个 11.设备需免费连接LIS HIS等系统 | 质保3年起 | 否 | 200 | 200
28 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30 | 30
29 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20 | 20
30 | 糖化血红蛋白液相色谱法仪器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10 | 10
31 | 便携式数字X射线摄影系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 40 | 80
32 | 手持式全数字超声诊断仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10 | 10
33 | 全自动五分类血液分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 10 | 10
34 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20 | 20
35 | 自动心肺复苏机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 19 | 38
36 | 电脑验光仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15 | 15
37 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 12 | 12
38 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 37 | 37
39 | 医用器械干燥柜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 13.75 | 13.75
40 | 自动喷淋清洗机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 21.25 | 21.25
41 | 纯水机软水机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 15 | 15
42 | 麻醉机 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 28 | 28
43 | 糖化血红蛋白分析仪（自动化） | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 18 | 18
44 | 血液透析机 | 6 | 标配 | 质保3年 | 否 | 19.5 | 117
45 | 调Q激光治疗仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 50 | 50
46 | 全自动生化发光分析仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 60 | 60
47 | 全自动生化发光分析仪(电解质) | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 60 | 60
48 | 听觉功能训练系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 20 | 20
49 | 失眠认知行为治疗系统 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 48 | 96
50 | 恐惧及焦虑心理康复训练系统(VR) | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 30 | 60
51 | 电子胃肠镜 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 300 | 300
52 | 高频手术系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 140 | 140
53 | 无创脑深部电刺激系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 99 | 99
54 | 液相色谱检测系统 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 85 | 85
55 | 麻醉机 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 40 | 80
56 | 多参数监护仪 | 2 | 标配 | 质保3年 | 否 | 24 | 48
57 | 图像处理装置 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 35 | 35
58 | 眼压仪 | 1 | 标配 | 质保3年 | 否 | 13.8 | 13.8